Контрольные вопросы по теме 1

- Что такое управление?

- Что такое регулирования?

- Что такое алгоритм управления?

- Классификация САУ.

- Понятия: структурная, функциональная, принципиальная схемы.

- Что такое: прямое и косвенное измерения?

- Что такое автоматический контроль?

- Раскройте понятия: абсолютная, относительная, систематическая, случайная, приведённая, основная, дополнительная погрешности.

- Что такое класс точности прибора?

- Что такое вариация?

- Раскройте понятия: чувствительность, порог чувствительности.

- Что такое поверка приборов?