Контрольные вопросы по теме 4

- Назначение счётчика импульсов?

- Принцип действия электромагнитных и электронных счётчиков импульсов?

- Что такое триггер?

- Сколько устойчивых состояний имеет триггер?

- Чем характеризуется метод прямого преобразования?

- В чем суть метода уравновешивания?

- Принцип действия уравновешенной мостовой схемы?

- Принцип действия мостовой схемы, реализующей непосредственно метод отсчёта?

- Особенность мостовой схемы переменного тока?

- Принцип действия дифференциальной измерительной схемы?

- Для каких сигналов применяется компенсационная схема?

- На каком принципе измерения построены автоматические потенциометры?