ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению «Строительство».

Цель настоящих указаний состоит в  получении студентами практических навыков в расчетах  фундаментов, по дисциплине «Основания и фундаменты».

Контрольная работа по дисциплине «Основания и фундаменты» выполняется после прослушивания студентами установочных лекций и самостоятельного изучения разделов дисциплины.

В контрольной работе студенты выполняют шесть заданий по одному из десяти вариантов каждой задачи в соответствии с последней цифрой шифра студента и её последующей защитой.

Выполнение текстовой и графической частей контрольной работы должны соответствовать действующим нормативным документам для выполнения данного вида работ [10].

ЗАДАНИЕ 1. Оценка грунтов основания

Требуется: определить расчетное сопротивление грунтов основания и провести  их оценку.

Исходные данные к решению задаче: проектируемое здание без подвала; за отметку ±0,00 принята отметка уровня планировки (DL); относительные отметки геологического разреза основания площадки строительства и уровень подземных вод приведены в табл.1; физические характеристики грунтов основания в табл.2.

Таблица 1

Исходные данные к решению задачи

| № варианта | Подошва первого слоя основания | Подошва второго слоя основания | Уровень подземных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -2,3 | -7,6 | -1,6 |
| 2 | -2,5 | -7,0 | -1,9 |
| 3 | -2,6 | -6,6 | -1,2 |
| 4 | -2,8 | -6,0 | -1,6 |
| 5 | -2,8 | -8,0 | -1,5 |
| 6 | -3,5 | -6,9 | -2,5 |
| 7 | -2,2 | -8,2 | -2,0 |
| 8 | -3,1 | -6,5 | -3,0 |
| 9 | -2,6 | -8,1 | -1,8 |
| 10 | -3,2 | -8,0 | -3,0 |

Таблица 2.

Варианты физико-механических характеристик грунтов основания

| № варианта | Номера слоев основания и разновидность грунта | Плотность грунта по группам предельных состояний, т/м3 | Плотность частиц грунта, s, т/м3 | Коэффициент пористости, е, д.е | Показатель текучести, JL, д.е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по II группе |  |  |  |
| 1 | 1.Суглинок 2.Песок мелкий 3.Песок пылев. | 1,98 2,03 1,99 | 2,71 2,67 2,65 | 0,77 0,67 0,72 | 0,29 - - |
| 2 | 1.Суглинок 2.Песок мелкий 3.Глина | 1,98 2,07 1,95 | 2,73 2,66 2,75 | 0,82 0,67 0,69 | 0,73 - 0,00 |
| 3 | 1.Суглинок 2.Песок мелкий 3.Песок ср. кр. | 1,88 1,98 2,00 | 2,71 2,65 2,66 | 0,80 0,61 0,54 | 0,25 - - |
| 4 | 1.Супесь 2.Суглинок 3.Глина | 2,05 1,87 2,00 | 2,68 2,72 2,78 | 0,50 0,88 0,74 | 1,00 0,27 0,11 |
| 5 | 1.Супесь 2.Суглинок 3.Глина | 1,98 1,97 2,05 | 2,72 2,71 2,75 | 0,61 0,79 0,77 | 0,33 0,60 0,21 |
| 6 | 1.Суглинок 2.Песок мелкий 3.Глина | 1,98 1,96 1,99 | 2,72 2,67 2,77 | 0,75 0,83 0,67 | 0,30 - 0,00 |
| 7 | 1.Суглинок 2.Супесь 3.Глина | 1,99 2,05 1,98 | 2,70 2,68 2,73 | 0,71 0,52 0,72 | 0,57 0,20 0,17 |
| 8 | 1.Супесь 2.Песок пылев. 3.Глина | 2,05 2,09 2,03 | 2,68 2,66 2,72 | 0,52 0,57 0,66 | 0,20 - 0,15 |
| 9 | 1.Суглинок 2.Песок пылев. 3.Песок ср. кр. | 2,00 1,98 1,78 | 2,69 2,67 2,66 | 0,69 0,66 0,82 | 0,57 - - |
| 10 | 1.Супесь 2.Песок пылев. 3.Глина | 1,95 2,09 2,01 | 2,68 2,66 2,72 | 0,65 0,57 0,64 | 0,50 - 0,00 |

Методические указания к выполнению задания

- Выполняем классификацию глинистых грунтов по показателю текучести  IL   по табл.3

Таблица 3

Классификация глинистых грунтов по показателю текучести

(извлечение из ГОСТ 25100-2011 [3])

| Разновидность глинистых грунтов | Показатель текучести |
| --- | --- |
| Супесь: - твердая - пластичная - текучая | IL < 0 0 ≤IL ≤1,00 IL > 1,00 |
| Суглинки и глины: - твердые - полутвердые - тугопластичные - мягкопластичные - текучепластичные - текучие | IL < 0 0≤IL ≤0,25 0,25 < IL ≤0,50 0,50 < IL ≤0,75 0,75 < IL ≤1,00 IL > 1,00 |

- По исходным данным для грунта каждого слоя основания вычисляются:

удельный вес грунта по формуле:

,                                                      (1)

где g – ускорение свободного падения (g = 9,81м/с2);

удельный вес грунта во взвешенном состоянии по

выражению:

.                                          (2)

где w – плотность воды, принимаемая равной 1,0 т/м3.

Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды при IL > 0,25. При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с IL  0,25 его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды.

- По разновидности грунта, значению е (коэффициент пористости) и IL (показатель текучести) по табл.4.5 и 6 определяют для каждого инженерно-геологического элемента (ИГЭ) основания, нормативные значения сn (удельное сцепление, кПа), n (угол внутреннего трения, град.) и модуль деформации Е, МПа. Так как нормативные значения угла внутреннего трения n, удельного сцепления сп и модуля деформации E приняты по табл.4,5,6[5], расчетные значения характеристик в этом случае принимают при значении коэффициента надежности по грунту (расчет основания по деформациям) g = 1,0 [5].

Таблица 4

Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа, угла внутреннего

трения n град., и модуля деформации Е, Мпа, песков четвертичных

отложений (извлечение из ГОСТ 22.13330-2011 [5])

| Пески | Обозначения характеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| Гравелистые и крупные | c | 2 | 1 | - | - |
|  |  | 43 | 40 | 38 | - |
|  | E | 50 | 40 | 30 | - |
| Средней крупности | c | 3 | 2 | 1 | - |
|  |  | 40 | 38 | 35 | - |
|  | E | 50 | 40 | 30 | - |
| Мелкие | c | 6 | 4 | 2 | - |
|  |  | 38 | 36 | 32 | 28 |
|  | E | 48 | 38 | 28 | 18 |
| Пылеватые | c | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  |  | 36 | 34 | 30 | 26 |
|  | E | 39 | 28 | 18 | 11 |

Примечание. Для промежуточных значений е: cn, n, E определяется по интерполяции

Таблица 5

Нормативные значения удельного сцепления сп, кПа, угла внутреннего трения п, град., глинистых нелессовых грунтов четвертичных отложений

(извлечение из ГОСТ 22.13330-2011 [5])

| Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести IL |  | Обозначения характеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е,равном |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Супеси | 0≤IL≤0,25 | c | 21 | 17 | 15 | 13 | - | - | - |
|  |  |  | 30 | 29 | 27 | 24 | - | - | - |
|  | 0,25≤IL≤0,75 | c | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | - | - |
|  |  |  | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | - | - |

Окончание таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суглинки | 0≤IL≤0,25 | C | 47 | 37 | 31 | 25 | 22 | 19 | - |
|  |  |  | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | - |
|  | 0,25≤IL≤0,50 | c | 39 | 34 | 28 | 23 | 18 | 15 | - |
|  |  |  | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | - |
|  | 0,50≤IL≤0,75 | c | - | - | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 |
|  |  |  | - | - | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| Глины | 0≤IL≤0,25 | c | - | 81 | 68 | 54 | 47 | 41 | 36 |
|  |  |  | - | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 |
|  | 0,25≤IL≤0,50 | c | - | - | 57 | 50 | 43 | 37 | 32 |
|  |  |  | - | - | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 |
|  | 0,50≤IL≤0,75 | c | - | - | 45 | 41 | 36 | 33 | 29 |
|  |  |  | - | - | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 |

Примечание. Для промежуточных значений IL и  е: cn, n определяется

по интерполяции.

Таблица 6

Нормативные значения модуля деформации Е, МПа, глинистых

не лессовых грунтов (извлечение из ГОСТ 22.13330-2011 [5])

| Происхождение и возраст грунтов |  | Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести IL |  | Модуль деформации грунтов Е, МПа, при коэффициенте пористости е, равном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Четвертичные отложения | Аллювиальные, делювиальные, озерные, озерно-аллювиальные | Супеси | 0≤IL≤0,75 | - | 32 | 24 | 16 | 10 | 7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Суглинки | 0≤IL≤0,25 | - | 34 | 27 | 22 | 17 | 14 | 11 | - | - | - | - |
|  |  |  | 0,25≤IL≤0,50 | - | 32 | 25 | 19 | 14 | 11 | 8 | - | - | - | - |
|  |  |  | 0,50≤IL≤0,75 | - | - | - | 17 | 12 | 8 | 6 | 5 | - | - | - |
|  |  | Глины | 0≤IL≤0,25 | - | - | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | - | - | - |
|  |  |  | 0,25≤IL≤0,50 | - | - | - | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | - | - | - |
|  |  |  | 0,50≤IL≤0,75 | - | - | - | - | 15 | 12 | 9 | 7 | - | - | - |

Примечание. Для промежуточных значений IL и  е: Е определяется по интерполяции

- Исходные данные, приведенные в табл. 1,2 и полученные значения п.3 заносят на схему (рис.1).

Рис. 1. Исходные данные к определению расчетного сопротивления грунтов основания  и  их оценке: ИГЭ1..3 (инженерно-геологические элементы основания); IL – показатель текучести; hi — мощность i-го слоя грунта; DL – уровень планировки (в контрольной работе: ± 0,00), WL – уровень подземных вод,  1,2 – отметки кровли второго и третьего слоёв; II,i, – удельный вес грунта и удельный вес грунта во взвешенном состоянии; Ri – расчетное сопротивление i-го слоя грунта; Ei – модуль деформации i-го грунта; d1,i – глубина заложения фундаментов, м, от уровня планировки.

- Определение расчетного сопротивления грунтов основания рекомендуется выполнять послойно сверху вниз.

6.  Расчетное сопротивление грунта Ri рассчитывается по формуле [5] в точках указанных на схеме (рис.1). Первое значение R1 определяется на глубине d1=1,50 м:

,    (3)

Так как проектируемое здание не имеет подвала (db=0), то для каждого  ИГЭ (инженерно-геологического элемента) основания, расчетное сопротивление грунта Ri определяется по формуле:

,                         (4)

где ,– коэффициенты условий работы, принимаются по табл.7, в зависимости от разновидности грунта, для песков от степени влажности, для пылевато-глинистых грунтов от показателя текучести IL , а  принимается при жесткой конструктивной схеме L/H – 4 и более.

Таблица 7

Коэффициенты условий работы , (Извлечение из СП 22.1333-2011[5])

| Грунты | Коэффициент | Коэффициент для сооружений с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения или его отсека к высоте L/H, равном |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 и более | 1,5 и менее |
| Крупнообломочные с песчаным заполнителем и пески, кроме мелких и пылеватых | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| Пески мелкие | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| Пески пылеватые: |  |  |  |
| маловлажные и влажные | 1,25 | 1,0 | 1,2 |
| насыщенные водой | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| Пылевато-глинистые, а также крупнообломочные с пылевато-глинис-тым заполнителем с показателем текучести грунта или заполнителя 0,25 | 1,25 | 1,0 | 1,1 |
| То же, при 0,250,5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| То же, при 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

k – коэффициент, принимаемый равным = 1,1 т.к. прочностные

характеристики грунта (n и сn) определены по табл.4,5,6[5];

М , Мq, Мс  – коэффициенты, принимаемые  по табл. 8 в зависимости

от угла внутреннего трения   II, град.;

kz –  коэффициент, (для предварительной оценки грунтов основания,

принимается равным  1,0 (при b10 м);

Таблица 8

Коэффициенты М , Мq, Мс

(Извлечение из СП 22.1333-2011[5])

| Угол внутреннего трения , град. | Коэффициенты |  |  | Угол внутреннего трения , град. | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 1,00 | 3,14 | 23 | 0,66 | 3,65 | 6,24 |
| 1 | 0,01 | 1,06 | 3,23 | 24 | 0,72 | 3,87 | 6,45 |
| 2 | 0,03 | 1,12 | 3,32 | 25 | 0,78 | 4,11 | 6,67 |
| 3 | 0,04 | 1,18 | 3,41 | 26 | 0,84 | 4,37 | 6,90 |
| 4 | 0,06 | 1,25 | 3,51 | 27 | 0,91 | 4,64 | 7,14 |
| 5 | 0,08 | 1,32 | 3,61 | 28 | 0,98 | 4,93 | 7,40 |
| 6 | 0,10 | 1,39 | 3,71 | 29 | 1,06 | 5,25 | 7,67 |
| 7 | 0,12 | 1,47 | 3,82 | 30 | 1,15 | 5,59 | 7,95 |
| 8 | 0,14 | 1,55 | 3,93 | 31 | 1,24 | 5,95 | 8,24 |
| 9 | 0,16 | 1,64 | 4,05 | 32 | 1,34 | 6,34 | 8,55 |
| 10 | 0,18 | 1,73 | 4,17 | 33 | 1,44 | 6,76 | 8,88 |
| 11 | 0,21 | 1,83 | 4,29 | 34 | 1,55 | 7,22 | 9,22 |
| 12 | 0,23 | 1,94 | 4,42 | 35 | 1,68 | 7,71 | 9,58 |
| 13 | 0,26 | 2,05 | 4,55 | 36 | 1,81 | 8,24 | 9,97 |
| 14 | 0,29 | 2,17 | 4,69 | 37 | 1,95 | 8,81 | 10,37 |
| 15 | 0,32 | 2,30 | 4,84 | 38 | 2,11 | 9,44 | 10,80 |
| 16 | 0,36 | 2,43 | 4,99 | 39 | 2,28 | 10,11 | 11,25 |
| 17 | 0,39 | 2,57 | 5,15 | 40 | 2,46 | 10,85 | 11,73 |
| 18 | 0,43 | 2,73 | 5,31 | 41 | 2,66 | 11,64 | 12,24 |
| 19 | 0,47 | 2,89 | 5,48 | 42 | 2,88 | 12,51 | 12,79 |
| 20 | 0,51 | 3,06 | 5,66 | 43 | 3,12 | 13,46 | 13,37 |
| 21 | 0,56 | 3,24 | 5,84 | 44 | 3,38 | 14,50 | 13,98 |
| 22 | 0,61 | 3,44 | 6,04 | 45 | 3,66 | 15,64 | 14,64 |

b –    ширина подошвы фундамента, м, для предварительной оценки

грунтов основания, в задаче принимается b=1м;

γІІ –  осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;

d1– глубина заложения фундамента сооружения без подвала принимается от уровня планировки DL, для первого значение R1 принимают на глубине d1 =1,5 м, рис.1;

– осредненное  расчетное  значение удельного  веса грунта, зале -

гающих выше подошвы фундамента (от уровня планировки

DL до подошвы фундамента, где определяется Ri , при нали -

чии подземных вод определяется с учетом  взвешивающего

действия воды – ), кН/м3;

с –  расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего

непосредственно под подошвой фундамента, кПа.

После определения Ri их численные значения показывают на схеме      (рис.1). Здесь же приводят значения модулей деформации грунтов Еi.

На основе анализа полученных значений Ri должно быть сделано заключение о характере распределения несущей способности грунтов по глубине и выделен грунт, обладающий максимальной несущей способностью. Так же необходимо послойно оценить сжимаемость грунтов по значению Еi , выделен слабый грунт.

Пример решения

Требуется: определить расчетное сопротивление грунтов основания

и провести послойную их оценку.

Исходные данные к решению задачи: отметки геологического разреза основания площадки строительства и физические характеристики грунтов основания в табл.9,10.

Таблица 9

Отметки геологического разреза основания площадки строительства

| № варианта | Подошва первого слоя основания | Подошва второго слоя основания | Уровень подземных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | -2,0 | -6,0 | -1,8 |

Таблица 10

Физические характеристик грунтов основания

| № варианта | Номера слоев основания и разновидность грунта | Плотность грунта , т/м3 | Плотность частиц грунта , т/м3 | Коэффициент пористости е | Показатель текучести, JL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по II группе |  |  |  |
| 12 | 1.Супесь 2.Суглинок 3.Глина | 1,95 1,96 1,88 | 2,71 2,69 2,73 | 0,75 0,65 0,85 | 0,50 0,50 0,25 |

  - Классифицируем глинистые грунты по показателю текучести IL , табл.3: ИГЭ 1 супесь, IL=0,50 – пластичная; ИГЭ 2 суглинок,  IL=0,50 – тугопластичный; ИГЭ 3 глина, IL=0,25 – полутвердая.

2. Выполняем расчет удельного веса грунта и удельного веса грунта во взвешенном состоянии, для каждого ИГЭ  по формулам (1),(2):

ИГЭ 1(супесь пластичная):

= 1,95*9,81=19,13 кН/м3;

=9,61 кН/м3.

ИГЭ 2(суглинок тугопластичный):

= 1,96*9,81=19,23 кН/м3 ;

=10,0 кН/м3.

ИГЭ 3 (глина полутвердая):  = 1,88*9,81=18,44 кН/м3, т.к.

IL  0,25, удельный вес с учетом взвешивающего действия воды не выполняем.

3. Определяем по табл.4,5,6 механические характеристики грунтов основания:

ИГЭ 1 (супесь пластичная):

при IL=0,50, e=0,75, по табл.5,6:

с=11 кПа,  =210, Е=10МПа;

ИГЭ 2(суглинок тугопластичный):

при IL=0,50, e=0,65, по табл.5,6:

с=28 кПа,  =220, Е=19МПа;

ИГЭ 3(глина полутвердая):

при IL=0,25, e=0,85, по табл.5,6:

с=47 кПа,  =180, Е=18МПа.

4. Все исходные и полученные данные заносим на схему, рис.2.

Рис.2 Схема к определению расчетного сопротивления грунтов основания

5. Определяем расчетное сопротивление грунта R1 на глубине d1=1,5 м.

ИГЭ 1. Супесь пластичная: IL=0.50; = 1,2,= 1,0 (по табл.7); kz= 1,0; d1=1,5 м; b= 1,0 м; Mγ, Mq, Mc – по табл.8; при φII  = 10○:  Mγ = 0,18, Mq = 1,73, Mc = 4,17;СII=11 кПа.

– удельный вес грунта ниже подошвы фундамента =19,13 кН/м3;

– удельный вес грунта выше подошвы фундамента =19,13 кН/м3.

Определяем расчетное сопротивление грунтов основания по формуле (4):

118,74 кПа.

6. Определяем расчетное сопротивление грунта R2 на глубине d2=2.0 м.

ИГЭ 1. Супесь пластичная: IL=0,50;  = 1,2,= 1,0(по табл.7); kz= 1,0 (по табл.7); d1=2,0 м; b= 1,0 м; Mγ, Mq, Mc – по табл.8; при φII = 10○: Mγ = 0,18;     Mq = 1,73; Mc = 4,17, СII=11 кПа.

– удельный вес грунта ниже подошвы фундамента=9,61 кН/м3;

– осреднённый удельный вес грунта выше подошвы фундамента = =18,18кН/м3.

132,60 кПа.

7. Определяем расчетное сопротивление грунта R3 на глубине d3=6,0 м.

ИГЭ 2. Суглинок тугопластичный: IL=0,50; = 1,2,= 1,0 (по табл.7); kz= 1,0; d2=6,0 м;b= 1,0 м; Mγ, Mq, Mc – по табл.8; при φII  = 22○:                      Mγ = 0,61; Mq = 3,44; Mc = 6,04; СII=28 кПа.

– удельный вес грунта ниже подошвы  фундамента =10,0 кН/м3;

– осреднённый удельный вес грунта выше подошвы

фундамента = =12,73кН/м3.

315,36 кПа.

8. Определяем расчетное сопротивление грунта R4 на глубине d4=7,0 м.

ИГЭ 3. Глина полутвердая: IL=0,25:  = 1,25,= 1,0 (по табл.7); kz= 1,0; d3=7,0 м; b= 1,0 м; Mγ, Mq, Mc – по табл.8; при φII  = 18○: Mγ = 0,43; Mq = 2,73; Mc = 5,31;СII=47 кПа.

– удельный вес грунта ниже подошвы фундамента =18,44 кН/м3;

– осреднённый удельный вес грунта выше подошвы

фундамента ==13,54кН/м3.

645,31 кПа;

Вывод:  На основе анализа, полученных значений расчетного сопротивления грунта основания R1-4 и значений модуля деформации E1-3, можно сделать следующий вывод: грунт, обладающий максимальной несущей способностью – ИГЭ 3 (глина полутвердая, R4=645,31 кПа). Наибольшей сжимаемостью, исходя из послойного анализа значений модуля деформации, обладает ИГЭ 1 (супесь пластичная, E1=10,0 МПа).