ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

- Правовая основа выполнения проектно-изыскательских работ для строительства

- Понятие проектной документации

- Документы, регламентирующие состав проектно-сметной документации (ПСД)

- Заказчик проектно-сметной документации (ПСД)

- Случаи, в которых не требуется подготовка проектно-сметной документации (ПСД)

- Цель принятия закона о Техническом регулировании

- Назначение Технических регламентов

- Назначение национальных стандартов в области строительства

- Виды нормативных документов, используемых в строительстве

- Уровни ответственности зданий и сооружений.

- Здания и сооружения, к которым применяется повышенный уровень ответственности.

- Здания и сооружения, к которым применяется нормальный уровень ответственности.

- Здания и сооружения, к которым применяется пониженный уровень ответственности.

- Уровень ответственности и коэффициент надежности, принимаемые при расчете несущих конструкций и оснований.

- Виды объектов капитального строительства, в зависимости от функционального назначения и характерных признаков.

- Документ, регулирующий правовые и финансовые отношения между подрядчиком и заказчиком проектной документации.

- Задание на проектирование. Общие данные.

- Задание на проектирование. Требования к проектным решениям.

- Задание на проектирование. Иные требования к проектированию.

- Документы и материалы, выдаваемые заказчиком проектной организации.

- Стадийность проектирования.

- Назначение инженерных изысканий.

- Организации, выполняющие инженерные изыскания.

- Виды инженерных изысканий.

- Состав инженерно-геодезических изысканий.

- Состав инженерно-геологических изысканий.

- Состав инженерно-экологических изысканий.

- Состав изысканий грунтовых строительных материалов.

- Цель выполнения изысканий источников водоснабжения.

- Изыскания, проведение которых возможно в период строительства.

- Разделы проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения.

- Содержание раздела проектной документации «Схема планировочной организации земельного участка».

- Содержание раздела проектной документации «Объемно-планировочные и архитектурные решения».

- Содержание раздела проектной документации «Конструктивные решения».

- Назначение раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения».

- Назначение раздела проектной документации «Проект организации строительства».

- Назначение раздела проектной документации «Мероприятий по охране окружающей среды».

- Разделы проектной документации на линейные объекты капитального строительства.

- Содержание раздела проектной документации «Проект полосы отвода»

- Содержание раздела проектной документации «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».

- Содержание раздела проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды» (для линейного объекта).

- Содержание раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (для линейного объекта).

- Содержание раздела проектной документации «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

- Содержание раздела проектной документации «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства».

- Кем проводится экспертиза проектной документации.

- Цель проведения экспертизы проектной документации.

- В каких ценах определяют затраты на строительство объекта?

- Формат предоставления документации на экспертизу.

- В отношении проектной документации каких объектов капитального строительства не проводится государственная экспертиза?

- Содержание заключения экспертизы.

- Срок проведения государственной экспертизы проектной документации.

- Порядок действий подрядчика и заказчика при отрицательном результате экспертизы.

- Порядок разрешения споров между заказчиком и подрядчиком при несогласии с результатами экспертизы.

- Авторский надзор в строительстве.

- Основные задачи авторского надзора.

- Кто проводит авторский надзор?

- Разрешение на строительство: кем и для какой цели выдается документ?

- Перечень документов и материалов, являющихся основанием для выдачи разрешения на строительство.

- Случаи, в которых не требуется выдача разрешения на строительство.

- Срок действия разрешения на строительство.