ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине «Основания и фундаменты» для студентов специальности 270102

- Основные определения- фундамент, основание. Назначение фундамента. Виды фундаментов и оснований. Особенности дисциплины «Основания и фундаменты» и её связь с другими дисциплинами.

- Проектирование фундаментов по предельным состояниям. Виды деформаций оснований и фундаментов. Примеры аварийных состояний сооружений вследствие неудовлетворительной работы фундаментов и оснований. Предельные состояния фундаментов и  оснований.

- Фундаменты мелкого заложения, возводимые в предварительно открытых котлованах. Их материал. Виды фундаментов: по конструкции, степени индустриальности, характеру работы материала.

- Проектирование фундаментов мелкого заложения. Его сущность, исходные данные, последовательность.

- Оценка грунтов основания при проектировании фундаментов.

- Выбор отметки обреза и глубины заложения фундамента. Зависимость глубины заложения от геологического строения и свойств грунтов основания. Глубины промерзания пучинистых грунтов, конструктивных особенностей сооружения.

- Определение размеров подошв фундаментов мелкого заложения расчетами по 2-ой группе предельных состояний \ по деформациям \. Общие положения.

- Определение размеров подошв фундаментов по расчетным сопротивлениям грунтов. Физический смысл этого понятия. Вычисление расчетных сопротивлений.

- Определение размеров подошв центрально нагруженных фундаментов по расчетным сопротивлениям. Ленточные и прямоугольные в плане фундаменты.

- Выбор положения центра подошв фундамента при внецентренной нагрузке. Определение размеров подошв внецентренно нагруженных фундаментов. Основные расчетные положения и условия. Три расчетных случая.

- Определение размеров подошв внецентренно нагруженных ленточных и прямоугольных фундаментов на расчетным сопротивлениям.

- Расчет фундаментов в случае частичного отрыва его подошвы \ при больших эксцентриситетах \.

- проверка давлений на подстилающий менее прочный слой грунта. Определение размеров условного фундамента.

- Особенности расчета сборных прерывистых фундаментов мелкого заложения.

- Определение перемещений \ осадок \ фундаментов мелкого заложения. Регулирование перемещений фундаментов при проектировании.

- Расчет оснований и фундаментов по несущей способности. Случаи когда необходим такой расчет. Учет внецентренности нагрузки.

- Расчет устойчивости фундамента на сдвиг по подошве.

- Фундаменты в вытрамбованных котлованах. Их конструкции и основы расчета.

- Проектирование гибких фундаментных балок и плит. Расчет балок и плит на основе гипотезы линейно- деформируемого полупространства (модель общих деформаций).

- Виды свайных фундаментов, их применение. Конструкции свай, применяемых в промышленном и гражданском строительстве. Общая классификация свай, забивные и набивные сваи.

- Сваи деревянные, призматические  железобетонные сплошного сечения и с полостью, пирамидальные сваи.

- Железобетонные полые круглые сваи и сваи-оболочки. Сталебетонные сваи.

- Определение несущей способности свай на осевую нагрузку по сопротивлению грунта. Методы определения: пробных статических нагрузок, зондирования, динамический и теоретический.

- Расчет центрально нагруженных ленточных свайных фундаментов.  Определение числа рядов, шага свай и размеров ростверка. Расчет свайных центрально нагруженных фундаментов под отдельные опоры (стойки, колонны).

- Расчет свай на поперечные нагрузки с учетом деформативности материала её ствола и грунта. Расчет при упругой работе грунта. Предпосылки, уравнение изгиба и его решение. Определение перемещений моментов, поперечных сил и давлений на грунт в сечениях свай.

- Определение перемещений головы свай от единичных усилий и моментом при различных способах закрепления нижнего конца свай.

- Определение перемещения свай от единичных усилий при наличии свободной длинны. Определение характеристик поперечной жесткости свай.

- Расчет фундаментов с  вертикальными сваями в общем случае действия нагрузок при шарнирном соединении свай с ростверком. Предпосылки, определения длины сжатия сваи. Расчет усилий в сваях и перемещений ростверка.

- Расчет фундаментов с  вертикальными сваями в общем случае действия нагрузок при шарнирном соединении свай с ростверком методом перемещений. Основная система, определения реакции в связях, система канонических уравнений и её решение . Вычисление усилий в сваях и перемещений ростверка.

- Совместная работа группы свай в грунте. Проверка напряжений на уровне концов свай и определение осадки свайного фундамента.

- Проектирование свайных фундаментов. Определение числа свай и схемы их размещения в общем случае действия нагрузок. Условия прочности, устойчивости и деформативности, которым должен удовлетворять запроектированный фундамент.

- О применении ЭВМ для расчета свайных фундаментов.

- Опускные колодцы. Сущность метода, область применения. Колодцы-фундаменты и колодцы-помещения. Конструкции колодцев. Методы снижения сил трения по боковым поверхностям колодцев.

- Расчет опускных колодцев на эксплуатационные и строительные нагрузки.

- Фундаменты, возводимые способом «стена в грунте». Сущность способа, основы проектирование таких фундаментов.

- Кессоны. Сущность способа, область применения, конструкции. Схема работ, охрана труда при кессонных работах. О расчете кессонов.

- Фундаменты под машины с динамическими нагрузками. Виды фундаментов. Расчет основания. Расчет на колебания. Вынужденные колебания фундаментов.

- Расчет фундаментов под машины на вынужденные горизонтальные и вращательные колебания.

- Фундаменты в сейсмических районах. Определение сейсмических нагрузок на фундаменты. Расчет оснований на сейсмические нагрузки.

- Фундаменты в условиях вечной мерзлоты. Деформации фундаментов в таких условиях. 2-а принципа использования мерзлых грунтов в оснований сооружений.

- Проектирование оснований и фундаментов при использовании мерзлых грунтов по 1-му принципу. Способы сохранения мерзлоты. Расчет фундаментов. Определение несущей способности свай. Расчет свайных фундаментов на поперечные нагрузки.

- Проектирование фундаментов и оснований при использовании мерзлых грунтов по 2-му принципу. Мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию сооружений. Расчет оснований. Определение осадок фундаментов при оттаивании мерзлоты.

- Расчет фундаментов на воздействие сил морозного пучения грунтов.

Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение.

- Фундаменты на просадочных грунтах. 2-а типа грунтовых условий. Определение просадки фундамента при общем и местном замачивании.

- Проектирование фундаментов на набухающих грунтах. Определение перемещений фундаментов.

- Уплотнение грунтов поверхностное и глубинное.

- Устройство песчаных подушек.

- Инъекционные методы закрепления грунтов.

- Укрепление грунтов с помощью электрического тока.

- Обжиг грунтов.

- Закладные крепления стен котлованов. Конструкции, применение. Расчет досок крепления. Расчет металлических стоек в составе крепления.

- Шпунтовые крепления, их конструкция и применение. Расчет свободно стоящих креплений и с распорками (анкерами).

- Осушение котлована открытым водоотливом.

- Глубинное водопонижение иглофильтрами. Вакуумирование и элетроосушение грунтов.

- Реконструкция фундаментов и усиление оснований. Устройство фундаментов в близи существующих сооружений.

Литература

1. Далматов Б.И. Основания и фундаменты. -М.: АБС, - СПб : СПбГАСУ,  2002.-392 С.

2. Далматов Б.И. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений. – М.: АБС,  - СПб: СПБГАСУ, 2001. 437с.

2. Костерин Э.В. Основания и фундаменты .-М.: Высшая школа, 1990.-431 С.