Поздравляю! Крайняя лекция по механике грунтов!

Критические и предельные нагрузки на грунты основания

Рис. 1. Зависимость осадки грунта s от давления p

ркр

R

рпред

При ркр заканчивается I фаза (рис. 1) – фаза(уплотнения) линейной зависимости осадки от давления. Давление ркр абсолютно безопасное давление для инженерных сооружений. При давлении ркр в отдельных точках под подошвой фундамента (по краям) только начинают возникать пластические деформации.

ркр

b

h

q=γ·h

Рис. 2. Схема к задаче Пузыревского

,                                    (1)

где – начальная критическая нагрузка (рис. 2);  – удельный вес грунта; h – глубина заложения фундамента;  – угол внутреннего трения грунта; с – сцепление грунта. ркр=f (φ, с, γ, h). q=γ·h – боковая пригрузка на фундамент в виде грунта мощностью, равной глубине заложения фундамента.

В расчётах приняли, исходя из практики строительства, допускать давление на грунт, при котором зоны пластических деформаций под краями фундамента достигают глубины ¼ b. Отсюда понятие R – расчётное сопротивление грунта (рис. 3), ещё его называют пределом

R

b

h

q=γ·h

Рис. 3. Расчётное сопротивление грунта

1/4b

пропорциональности грунта.

.                       (2)

Для практического использования в расчетах формулу (3) представляют в виде

,                            (3)

где , , – коэффициенты несущей способности, зависящие от угла внутреннего трения  и вычисляемые по формулам

(4)

Численные значения коэффициентов ,  и  приведены в СП 22.13330.2016 свод правил «ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ».

При увеличении внешней нагрузки на основание сверх  в грунтах основания формируются области предельного состояния (III фаза), грунты теряют свою несущую способность и развивается незатухающая провальная осадка, сопровождаемая выпором грунта в стороны и на поверхность в случае неглубокого заложения фундамента. Такое состояние недопустимо для любого сооружения.

Для определения предельной нагрузки существует несколько решений.

- Решение Л.Прандтля не учитывает влияния собственного веса

грунта и свойств подстилающего грунта на предельную нагрузку.

Рис. 4. Схема к расчету предельной нагрузки: I – область минимального напряженного состояния; II – область пластического течения грунта; III – область максимального напряженного состояния

q=γ·h

Расчетная схема этого решения представлена на рис. 4.

Предельная нагрузка определяется по формуле

,                                          (5)

где и – коэффициенты несущей способности грунта основания, зависящие от угла внутреннего трения, рассчитываются по следующим выражениям:

;

,

где с – сцепление грунта; γh – боковая пригрузка на грунт.

Для идеально связных грунтов, у которых φ = 0,

.                                          (6)

Рис. 5. Схема действия наклонной нагрузки на грунтовое основание

q=γ·h

Решение В.В.Соколовского учитывает влияние собственного веса грунта ниже подошвы сооружения и нагрузку, наклоненную под углом  к вертикали (рис. 5.).

,                                (7)

где , , – коэффициенты несущей способности грунта основания, зависящие от его угла внутреннего трения  и угла наклона равнодействующей нагрузки к вертикали  (табл. 1).

Таблица 1

Значения коэффициентов несущей способности для случая действия

наклонной полосообразной нагрузки

| δ, град | Коэф- фици- енты | φ, град |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 0 | Nγ Nq Nc | 0,00 1,00 5,14 | 0,17 1,57 6,49 | 0,56 2,47 8,34 | 1,40 3,94 11,00 | 3,16 6,40 14,90 | 6,92 10,70 20,70 | 15,32 18,40 30,20 | 35,19 33,30 46,20 | 86,46 64,20 75,30 |
| 5 | Nγ Nq Nc | – – – | 0,09 1,24 2,72 | 0,38 2,16 6,56 | 0,99 3,44 9,12 | 2,31 5,56 12,50 | 5,02 9,17 17,50 | 11,10 15,60 25,40 | 24,38 27,90 38,40 | 61,38 52,70 61,60 |
| 10 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | 0,17 1,50 2,84 | 0,62 2,84 6,88 | 1,51 4,65 10,00 | 3,42 7,65 14,30 | 7,64 12,90 20,60 | 17,40 22,80 31,10 | 41,78 42,40 49,30 |
| 15 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | – – – | 0,25 1,79 2,94 | 0,89 3,64 7,27 | 2,15 6,13 11,00 | 4,93 10,40 16,20 | 11,34 18,10 24,50 | 27,61 33,30 38,50 |
| 20 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | – – – | – – – | 0,32 2,09 3,00 | 1,19 4,58 7,68 | 2,92 7,97 12,10 | 6,91 13,90 18,50 | 16,41 25,40 29,10 |
| 25 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 0,38 2,41 3,03 | 1,50 5,67 8,09 | 3,85 10,20 13,20 | 9,58 18,70 21,10 |
| 30 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 0,43 2,75 3,02 | 1,84 6,94 8,49 | 4,96 13,10 14,40 |
| 35 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 0,47 3,03 2,97 | 2,21 8,43 8,86 |
| 40 | Nγ Nq Nc | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 0,49 3,42 2,88 |

3.Решение Березанцева получено для жестких фундаментов. При центральном загружении среднее предельное давление по подошве фундаментов с учетом возникновения под ними уплотненного ядра находят по формуле

,                                 (8)

где , , – коэффициенты несущей способности грунта основания, зависящие от угла внутреннего трения (табл. 2); , b, h, с – параметры те же, что и в формуле (5).

Таблица 2

Значения коэффициентов несущей способности с учетом

собственного веса грунта и уплотненного ядра для полосообразной нагрузки

| Коэф-фици-енты | φ, град |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Nn Nqn Ncn | 3,4 4,4 11,7 | 4,6 5,3 13,2 | 6,0 6,5 15,1 | 7,6 8,0 17,2 | 9,8 9,8 19,8 | 13,6 12,3 23,2 |

| φ, град |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 16,0 15,0 25,8 | 21,6 19,3 31,5 | 28,6 24,7 38,0 | 39,6 32,6 47,0 | 52,4 41,5 55,7 | 74,8 54,8 70,0 | 100,2 72,0 84,7 |

Все три решения справедливы для фундаментов мелкого заложения, когда  и при однородном строении основания.

Устойчивость грунтовых  откосов

Откосы образуются при возведении различного рода насыпей, устройстве выемок, разработке котлованов, траншей, карьеров или при вертикальной планировке площадок с уступами. Устройство пологих откосов удорожает строительство. Крутые откосы могут обрушиться. Важной задачей является отыскание безопасной крутизны откоса.

Основными причинами потери устойчивости откосов являются:

- устройство недопустимо крутого откоса или подрезка склона, находящегося в состоянии, близком к предельному;

- увеличение внешней нагрузки на откос (возведение сооружений или складирование материалов на откос);

- влияние взвешивающего действия воды на грунты в основании;

- проявление гидродинамического давления воды, выходящей через поверхность откоса;

- динамические воздействия при движении транспорта, забивке свай, проявлении сейсмических сил и др.

Обычно все эти факторы проявляются во взаимодействии, что необходимо иметь в виду при изысканиях и проектировании в каждом отдельном случае.

Устойчивость откоса идеально сыпучего грунта (; с = 0)

Рассмотрим равновесие частицы А, которая лежит на поверхности откоса (рис. 6). Вес р этой частицы разложим на составляющие: N – нормальную к поверхности откоса и T – касательную к ней. Кроме того, на частицу действует сила трения T'. В таком случае ; ; T' = fN, где f – коэффициент трения грунта, равный тангенсу угла внутреннего трения (). Составим уравнение проекций сил на направление поверхности откоса BC в условиях предельного равновесия: .

Отсюда получим

или

Рис. 6. Схема к расчету

устойчивости откоса иде-

ально сыпучего грунта

.                                             (9)

Таким образом, если угол заложения откоса  равен или меньше угла внутреннего трения грунта , устойчивость откоса обеспечена. Предельный угол заложения откоса в сыпучих грунтах равен углу внутреннего трения грунта. Этот угол  называют углом естественного откоса.

Расчет устойчивости откосов методом круглоцилиндрических

поверхностей скольжения

Суть метода расчета в том, что определяется коэффициент устойчивости откоса для наиболее опасной поверхности скольжения.

Коэффициент устойчивости – это отношение моментов всех сил, удерживающих откос, к моментам всех сил, сдвигающих откос относительно центра дуги скольжения. За поверхность скольжения принимают круглоцилиндрическую поверхность в виде дуги с центром О, который может быть взят произвольно, но так, чтобы в результате построения получился клин, способный потерять устойчивость, т.е. оползать. Образующийся клин делят на ряд элементов вертикальными сечениями и находят вес каждого элемента рi (рис. 7). Раскладываем силы веса  на две составляющие: Ni , действующую нормально к заданной поверхности скольжения, и Ti , касательную к этой поверхности. Кроме того, учитывают сцепление грунта по всей поверхности скольжения.

Рис. 7. Схема к расчету

устойчивости откоса

;; ;

.

Определим фактический коэффициент устойчивости откоса:

,                                 (10)

где  – коэффициент внутреннего трения; li – длина дуги i­го элемента; R – радиус дуги скольжения; Ti и  Ni – касательная и нормальная составляющие силы веса рi; с – сцепление грунта.

Обычно проводят серию подобных расчетов при разных положениях центра дуги скольжения О и находят минимальное значение коэффициента устойчивости . Полученное значение  является мерой оценки устойчивости откоса. Соответствующая этому значению коэффициента устойчивости круглоцилиндрическая поверхность скольжения рассматривается как наиболее опасная. При > устойчивость откоса считается обеспеченной ( – коэффициент надежности, принимаемый от 1,1 до 1,5).

Давление грунтов на подпорные стенки

Если откос массива грунта имеет крутизну больше предельной, то произойдет обрушение грунта. Удержать массив в равновесии можно при помощи подпорной стенки. Подпорные стенки широко применяются в различных областях строительства. На рис. 8 показаны некоторые случаи применения подпорных стенок.

Рис.8. Виды подпорных стенок: пунктиром показаны криволинейные

поверхности скольжения призмы обрушения; а – подпорная стенка как

упор откоса грунта, равновесие которого невозможно без ограждения;

б – подпорная стенка как набережная; в – подпорная стенка как ограж-

дение подвального помещения здания

а)                                                б)                                                в)

Давление грунта, передаваемое призмой обрушения на грань стенки, носит название активного давления Еа. При этом подпорная стенка смещается в сторону от засыпки. Если же подпорная стенка смещается в сторону грунта, то грунт засыпки будет выпирать вверх. Стенка будет преодолевать вес грунта призмы выпирания, что потребует значительно большего усилия. Это соответствует пассивному давлению (отпору) грунта Ер.

Поскольку в пределах призмы обрушения возникает предельное равновесие, задача по определению давления грунта на подпорную стенку решается методами теории предельного равновесия со следующими допущениями: поверхность скольжения плоская, а призма обрушения соответствует максимальному давлению грунта на подпорную стенку. Эти допущения адекватны только для определения активного давления.

Аналитический метод определения давления грунта

на подпорную стенку

Рассмотрим условие предельного равновесия элементарной приз-

мы, вырезанной из призмы обрушения вблизи задней грани подпорной стенки при горизонтальной поверхности грунта и вертикальной задней грани подпорной стенки, при с = 0 (рис. 9). На горизонтальную и вертикальную площадки этой призмы при трении о стенку, равном нулю, будут действовать главные напряжения  и  .

b                                   c

Рис. 9. Схема для определения активного давления на подпорную стенку

несвязного грунта Ea

Из условия предельного равновесия на глубине z

;             (11)

,   (12)

здесь – горизонтальное давление грунта, величина которого прямо пропорциональна глубине z, т.е. давление грунта на стенку будет распределяться по закону треугольника с ординатами = 0 на поверхности грунта и  у подошвы стенки. На глубине, равной высоте стенки Н, давление . Тогда согласно условию (12) боковое давление на глубине Н

,                                  (13)

а активное давление  характеризуется площадью эпюры и равно

.                         (14)

Равнодействующая этого давления приложена на высоте от подошвы стенки.

Учет сцепления грунта. Для связного грунта, обладающего внутренним трением и сцеплением, условие предельного равновесия может быть представлено в виде

.                      (15)

Сопоставляя (14) с (15), отметим, что выражение (14) характеризует давление сыпучего грунта без учета сцепления, а (15) показывает, насколько снижается интенсивность давления вследствие того, что грунт обладает сцеплением. Тогда это выражение можно представить в виде

,                                              (16)

где               , .       (17)

Таким образом, сцепление грунта уменьшает боковое давление грунта на стенку на величину  по всей высоте. Напомним, что связный грунт способен держать вертикальный откос высотой , определяемой по формуле

,                                       (18)

Рис. 10. Схема определения давления связных грунтов на подпорную стенку

поэтому до глубины  от свободной поверхности засыпки связный грунт не будет оказывать давления на стенку. Полное активное давление связного грунта определяется как площадь треугольной эпюры со сторонами  и  (рис. 10).

.   (19)

Пассивное сопротивление связных грунтов определяется аналогично, с учетом того, что в формулах (15) и (17) знак минус в скобках аргумента тангенса изменится на плюс.

.                      (20)

Желаю всем на отлично сдать сессию)