К О Н С П Е К Т

лекций по дисциплине

Строительные конструкции уникальных зданий и сооружений

для студентов по специальности СУЗ

- История проектирования и строительства небоскребов.

Во второй половине 19 в. появились небоскребы, строительство которых стало возможным благодаря впечатляющим достижениям инженерной мысли. Этот тип здания появился в результате изменения экономических и социальных условий и, что важнее, в результате появления новы технологий и материалов. Появлению небоскребов предшествовало появление двух инженерных чудес – Эйфелевой башни и Статуи Свободы. Прародителем современных небоскребов считают 9-этажное офисное здание, построенное в Чикаго «городе ветров» во второй половине 19 века – в 1885 году.

Высотные здания изначально предназначались под банки, конторы и торговые помещения. Высота офисных и коммерческих центров росла с ошеломляющей скоростью. Однако десятиэтажная высота  длительное время оставалась предельной для жилых зданий. Необходимо отметить, что первые небоскребы не были оборудованы  лифтами. Электрическое освещение также отсутствовало.

В середине 19 в. Э.Отисом было изобретено средство вертикального транспорта с паровым приводом, получившее название «лифт». Тем самым были сняты ограничения с высоты жилых зданий, люди были избавлены от необходимости подниматься по лестницам.

Таким образом, появилась возможность возведения в массовом порядке высотных зданий офисных центров, жилых домов, транснациональных корпораций. Были разработаны новые технологии, относящиеся к внедрению систем вентиляции и электрического освещения, приведшие к возможности создания регулируемого внутреннего микроклимата, не зависящего от меняющихся погодных условий. Эти технологические прорывы означали, что теперь при проектировании зданий архитекторы могли   не принимать во внимание условия естественного освещения и вентиляции.

2. Проектирование и планирование высотных зданий.

Проектирование и сооружение высотных зданий чрезвычайно сложная инженерная задача.

2.1. Выбор материалов для конструкций высотных зданий.

Одним из основных вопросов при проектирования является выбор материалов для строительства. Долговечность несущих конструкций зданий должны быть обеспечена на срок не менее 100 лет как объектов 5-й категории долговечности согласно классификации евростандарта «Основы строительного проектирования». Она напрямую зависит от используемого материала.

Одним из наиболее актуальных материалов является железобетон, который постоянно модифицируется. Железобетон – композитный материал, в котором успешное партнерство бетона и стальной арматуры обусловлено выгодным сочетанием физико-механических свойств. Арматура в ЖБК выполняет двойную функцию: воспринимает растягивающие усилия в растянутых зонах и усиливает бетон в сжатых зонах. Главное преимущество таких конструкций – повышенная огнестойкость, что очень важно при строительстве высотных сооружений. Теплопроводность у бетона в 40 раз ниже, чем у стали, также имеется существенная пожаростойкость и сопротивляемость коррозии и агрессивным средам. Особым преимуществом железобетона является более эффективное рассеивание энергии колебания зданий при ветровых нагрузках.

Наиболее часто используемой для «высоток» является металложелезобетонная конструкция. Такая конструкция имеет определённые преимущества перед металлической – хоть «металлокаркасы» и обладают легкостью (и соответственно быстротой) возведения, а также расширенными возможностями планировки, но в случае пожара металл «размягчается» и становится как пластилин. При строительстве металложелезобетонной конструкции стальной стержень «спрятан» в оболочку из бетона (бетон в этих целях используется особо высокой марки). Это позволяет сэкономить металл, а также несколько облегчить конструкцию (что является несомненным преимуществом в плане возведения фундамента под более лёгкое здание). При всём этом 2/3 несущей способности берёт «на себя» металл, и только 1/3 – бетон.

Следующим материалом, получившим распространение, является трубобетон – один из видов монолитных ЖБК. Трубобетон позволяет увеличить сейсмостойкость здания в несколько раз. Конструкции с трубобетоном работают более гибко, по сравнению с обычными армированными опорами, и выдерживают значительно большие нагрузки как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Данный вид материала гарантирует высокую прочность за счет стального каркаса.

Также были известны изделия из стали, но возведение небоскребов из

стали – очень дорогое строительство. Стальные элементы используются, хотя

все большее применение получают композитные материалы, поскольку

строительство из композитных материалов значительно облегчает общий вес конструкции. Поэтому, в виду сегодняшних тенденций, возведение зданий с использованием стальных изделий наименее экономично.

2.2 Планирование в системе капитального строительства.

Инвестиционный процесс является процессом воспроизводства основных фондов. Это комплексная система со многими подсистемами, которые включают в себя планирование, создание, эксплуатацию объекта. Внешними факторами, внешними факторами, оказывающими влияние на инвестиционную систему, являются общество, его состав, интересы, культурный и технический уровень, транспорт, энергетическая и сырьевая, а также проектная и производственная базы.

Между отдельными подсистемами и внешними факторами существует большое число взаимосвязей, размеры и объем которых зависят от значимости, величины и характера инвестиции. В некоторых случаях можно определенные функции объединить, так как их может выполнять одна организация, поэтому могут быть получены модели с пятью, четырьмя, тремя или даже двумя организациями-партнерами (Рис. 2.2).

Согласно указанию о составления строительной документации Федерального министерства, для технического и инвестиционного развития предусматривается три партнера: заказчик –  проектировщик – строитель. В этом указании совершенно четко сформулированы права и обязанности каждого партнера.

Проектирование не ведется самостоятельно и изолировано. Оно ведется не только в проектных институтах, которые выступают в роли генерального проектировщика, но и совместно с подсобными проектировщиками и институтами типового проектирования, а также с научно-исследовательскими институтами и поставщиками.

Инвестиционный процесс (капитальное строительство)  (Рис. 2.1) является пересечением двух самостоятельных подсистем – подсистемы потребителя и подсистемы подрядчика. Подсистема потребителя может быть частью ведомства, в задачи которого входят определение назначения и комплексности решения объекта. Подсистему подрядчика интересуют другие вопросы, такие, как производительность труда, соответствие имеющихся ресурсов, выполнение планов по объему работ и финансовых планов, оптимизация производственных процессов.

Такое направление в поведении подсистемы приведет к созданию динамических, саморегулирующихся систем, которые способны исключать вредные действия. Стабильность таких систем небезгранична, особенно пересечение этих систем (инвестиционный процесс), здесь могут возникнуть различные разногласия, например, по установлению сроков или по выбору материалов.

2.3. Общие требования по планировке.

Выбор конструктивной схемы высотного здания определяется не только пониманием особенности ее работы. Конструкция здания – лишь один из немногих важных факторов прочеса проектирования.

Общие экономические соображения. Ни одна конструктивная схема не является, безусловно, предпочтительной, обоснование ее выбора должно включать рассмотрение экономических факторов. Поэтому при проектировании конкретного сооружения следует рассматривать два или более различных решений, которые хотя и кажутся подчас похожими, но отличаются технико-экономическими показателями.

Проектировщик должен учитывать не только первоначальную стоимость проекта, но и затраты на функционирование законченного здания, т.е. должен принимать во внимание вопросы экономики здания. Так, например, по мере увеличения высоты здания требуется все большая площадь для несущих конструкций, инженерного оборудования, лифтов, а полезная площадь уменьшается. Координация деятельности  архитектора,  инженера и  подрядчика на стадии компоновки и проектирования здания позволяет получить наиболее экономичное решение. Такое содружество позволяет начать строительные работы до того, как разработаны все рабочие чертежи здания.

Грунтовые условия. Работа здания зависит от несущей способности грунтов основания. Фундаменты или нижняя часть сооружения связывают верхнюю часть с грунтом. Они воспринимают и распределяют нагрузки

таким образом, чтобы грунт мог их выдержать. Выбор типа здания во многом определяется геологией строительной площадки. Грунтовые условия изучаются до выбора конструктивного решения здания. В любом случае решение трех составных частей здания — надземного строения,  подземной части и грунта — допускает сравнительную свободу совместного выбора наиболее рационального конструктивного решения.

Отношение высоты здания к его ширине. По мере увеличения отношения высоты здания к его меньшему размеру в плане (ширине) жесткость здания повышают. Она зависит от величины и числа пролетов, конструктивной схемы, жесткости несущих элементов и их сопряжений. Обычно для плоских рамных каркасов отношение высоты к ширине

находится в пределах 5-7.

Требования к изготовлению и возведению. Методы изготовления конструкций и возведения здания могут оказывать существенное влияние на выбор конструктивной схемы. По существу они могут быть определяющими при строительстве зданий со сборными конструкциями. Такие системы применяются в связи с тем, что они снижают затраты труда и время возведения объектов. Поэтому перед выбором метода строительства необходимо учитывать технологию изготовления и монтажа конструкций.

Требования к системам инженерного оборудования. Системы инженерного оборудования, включающие теплоснабжение, вентиляцию и  кондиционирование, лифты, электроснабжение, водоснабжение и канализацию, мусороочистку, составляют брлее одной трети
общей стоимости высотных зданий. Иногда для системы инженерного
оборудования предусматриваются специальные пространства у наружных стен или технические этажи для размещения сложных систем коммуникаций. Все эти решения оказывают существенное влияние на общий внешний вид здания и выбор экономичной конструктивнопланировочной схемы.

Требования к огнестойкости конструкций зданий. Для высоких зданий огнестойкость конструкций становится важным фактором проектирования по двум основным причинам. Во-первых, поскольку большинство этажей находится вне зоны действия пожарных машин, основной упор по борьбе с пожарами переносится внутрь здания. Во-вторых, полная эвакуация здания за короткий период практически невозможна.

Опасности пожаров в меньшей степени связаны с тепловыделением, чем с задымлением и токсичными газами, которые приводят ко многим неприятностям. Поэтому в соответствии с современными требованиями по огнестойкости конструкций здания должны удовлетворять следующим положениям:

* совместность работы несущих конструкций в течение определенного времени и, следовательно, расширение применения несгораемых материалов, которые не горят и не выделяют дыма;

* локализация огня для предотвращения его распространения к определенным зонам здания;

* надежная система эвакуации;

* эффективная система обнаружения дыма и огня;

* спринклерные системы и необходимая вентиляция дыма и тепла.

Доступность и стоимость основных строительных материалов. Некоторые строительные площадки могут находиться вблизи мест добычи определенных строительных материалов. Это позволяет снизить транспортные расходы и может сделать в общем случае более дорогой материал сравнительно дешевым. Если требуемый материал трудно получить, то это может привести к затягиванию сроков строительства и повышению его стоимости. Такие расчеты должны проводиться с оценкой стоимости вариантов применения разных строительных материалов.

Рис. 2.3 - Классификации конструктивных схем высотных зданий: 1 - рамно-каркасная; 2 - бескаркасная с поперечными несущими стенами; 3 - каркасная с диафрагмами жесткости; 4 - каркасная с диафрагмами жесткости и аутригерами; 5 - каркасная; 6 - каркасно-ствольная; 7 - коробчато-ствольная («труба в трубе» или «труба в ферме»); 8 - коробчатая (оболочковая); 9 - центральное несущее ядро и система аутригеров; 10 - центральное несущее ядро и спаренные коробчатые перекрытия; 11 - центральное несущее ядро и консольно опирающиеся перекрытия; 12 - поперечные несущие стены и спареннокоробчатое решение перекрытий.

2.4. Конструктивные схемы.

Рамно-каркасная. Жесткие узлы сопряжения линейных элементов позволяют создать вертикальные и горизонтальные диски жесткости. Вертикальные диски образуются колоннами и ригелями в основном с прямоугольной сеткой. Аналогичная сетка продольных и поперечных ригелей создает горизонтальные диски.

Для создания пространственной жесткости остова здания, которая зависит от несущей способности и жесткости отдельных колонн, ригелей и узлов, важными расчетными факторами являются высота этажа и шаг колонн.

Каркасная с диафрагмами жесткости. Сочетанием жестких (или шарнирных) рам с вертикальными решетчатыми диафрагмами, работающими на сдвиг, можно добиться существенного повышения несущей способности и жесткости здания. При проектировании может считаться, что каркас воспринимает вертикальные нагрузки, а вертикальные решетчатые диафрагмы - горизонтальные (ветровые) воздействия.

Каркасная система применяется при проектировании зданий высотой 100-150 метров, считающееся предельной, при большей высоте эти системы не обеспечивают необходимой жестокости.

Каркасно-ствольная. Жесткая рама воспринимает горизонтальные нагрузки при работе ее элементов преимущественно на изгиб. Такая схема деформирования приводит к большим горизонтальным перемещениям зданий определенной высоты. Однако введением ствола жесткости можно существенно увеличить боковую жесткость здания за счет взаимодействия рамного каркаса со стволом. В стволах размещают системы инженерного оборудования и вертикального транспорта.

Коробчато-ствольная («труба в трубе» или «труба в ферме»). Жесткость здания обеспечивается вертикальными связями в стенах центрального ствола и дополнительно в верхнем этаже по всей ширине здания. Благодаря этому горизонтальное отклонение здания под расчетным напором ветра не превышает 1/500 высоты.

Коробчатая (оболочковая) система применима для повышения изгибной жесткости высотных зданий. При этом на поперечный изгиб работают наружные несущие ограждения - оболочка.

2.5. Эвакуация и пожарная безопасность.

Пути эвакуации для спасения людей во время пожара имеют первостепенную важность. Но создание препятствий из-за скопления большой массы людей на лестнице ограничивает возможности их спасения. Кроме того, возникает дополнительная опасность вследствие большой протяженности путей эвакуации и продолжительности времени, необходимого для полного вывода людей из горящего здания. Это относится и к пожарным, борющимся с огнем.

Недостатки высотных зданий, обусловленные длинными путями эвакуации при большой высоте здания и связанной с этим опасностью при пожаре, могут быть уменьшены с помощью введения свободного ("воздушного") этажа. Часто при переброске огня на другие этажи или задымлении путей эвакуации, что бывает в начальной стадии пожара, спасательные операции были вообще невозможны, а непредвиденное поведение людей еще более увеличивало эту опасность. Следовательно, в будущем на основании опыта борьбы с пожарами в высотных зданиях должно уделяться значительно больше внимания обеспечению безопасных путей эвакуации, в том числе проектированию площадок спасения, связанных с эвакуационными лестницами.

Другую возможность для спасения людей представляют плоские крыши высотных зданий, к которым в будущем должен быть обеспечен лучший доступ. При этом следует стремиться к оборудованию их в качестве посадочных площадок для вертолетов и избегать устройства надстроек на крышах. Кроме того, крыши могут служить местом нахождения людей до окончания тушения пожара.

Особо должна учитываться паника людей, которая затрудняет организованное перемещение плотного потока жителей высотного дома по путям эвакуации и лестницам. Для высотных объектов сложность обеспечения пожарной безопасности эксплуатации и своевременной эвакуации людей существенно возрастает, а проведение дополнительных мероприятий по обустройству автономного

противопожарного комплекса, вертолетного парка противопожарной службы, разработке специальных устройств и оборудования влечет за собой дополнительные финансовые и организационные проблемы. Требования к пожарной безопасности в нормах проектирования высотных зданий отличаются не только между странами, но и внутри самих стран, поскольку местные власти зачастую устанавливают свои требования. Несмотря на различия по пожарной безопасности, определенная близость в показателях и	подходах имеет место. Для ограничения распространения огня предусматриваются пожарные отсеки. Большие по площади помещения отгораживаются стенами, обладающими высокой пожаростойкостью и дополнительной устойчивостью к механическим воздействиям. В зданиях проектируются дымовые отсеки, которые предназначены для того, чтобы воспрепятствовать распространению дыма внутри  пожарного отсека. Коридоры должны быть разделены на короткие дымовые отсеки, обеспечивающие наличие свободных от дыма путей эвакуации. Лестничные клетки и особенно выходы наружу проектируются с учетом недопустимости проникновения в них огня и дыма, то есть лестничные клетки делают незадымляемыми. Необходимость диктует и быстрое удаление дыма. Совмещенный техэтаж используется и для расположения систем дымозащиты.

3.Конструкции небоскребов.

3.1. Несущие конструкции.

Несущие конструкции представляют собой наиболее значительную часть здания; их характерной особенностью являются статическая функция, самостоятельность и первичность. С точки зрения статики конструкции можно разделить следующим образом: несущие и ненесущие: несущие (с разделением на фундаменты, горизонтальные и вертикальные конструкции), статически взаимосвязанные, остальные несущие конструкции; со статической точки зрения с учетом восприятия нагрузок: конструкции подсистемы, воспринимающие горизонтальные нагрузки, причем обе эти подсистемы  можно разделить на горизонтальные и вертикальные части. Определенную проблему представляет взаимодействие несущих и ненесущих конструкций – перегородки, кирпичное стеновое заполнение, ограждающие конструкции наружных стен.

Рис. 3.1 Взаимодействие несущих и ненесущих конструкций

3.1.1 Общие сведения о нагрузках и требования к проектированию.

Нагрузки, действующие на здание, вызываются непосредственно силами природы или самим человеком, т. е. существуют два основных источника нагрузок: геофизический и искусственный. Геофизические нагрузки, являющиеся результатом непрерывных изменений в природе, можно подразделить на гравитационные, метеорологические и сейсмические. Среди нагрузок искусственного происхождения можно выделить изменения ударных воздействий, создаваемых машинами, лифтами, механическим оборудованием, нагрузки от движения людей и оборудования, результаты проявления взрыва и удара.

Постоянные нагрузки. По отношению к гравитационным силам, действующим на здание, нагрузки могут быть разделены на две четкие категории: статические и динамические. Статические нагрузки являются постоянными.

Динамические нагрузки всегда являются временными и изменяются во времени. Постоянные нагрузки можно определить как статические силы, вызванные весом всех конструкций и элементов здания. Эти силы включают в себя вес вертикальных несущих конструкций, конструкций перекрытий и покрытия, отделки потолков, постоянных стен-перегородок, украшений фасада, емкостей для хранения материалов, механических распределительных систем и т. п. Суммарный вес всех этих элементов образует постоянную нагрузку на здание.

Временные нагрузки отличаются от постоянных по своей природе: они являются переменными и непредсказуемы. Изменение временных нагрузок происходит не только во времени, но и в функции места приложения. Это изменение может быть как кратковременным, так и долговременным, что делает практически невозможным предсказание этих нагрузок в виде статических величин. Нагрузки, вызываемые оборудованием, называются эксплуатационными. Эти нагрузки включают допускаемый вес людей, мебели, передвижных перегородок, сейфов, книг, шкафов с документами, механического оборудования (например, компьютеров, коммерческих машин), автомобилей, промышленного оборудования и всех других полупостоянных или временных нагрузок, которые действуют на конструкции здания, но не включаются в постоянные нагрузки. Эксплуатационные нагрузки на перекрытия никогда не бывают равномерно распределенными. Строительные нормы учитывают это введением понижающих коэффициентов для временных нагрузок.

Монтажные нагрузки. Конструкции в процессе возведения здания может испытывать большие нагрузки, чем расчетные. Эти нагрузки называются монтажными и представляют собой важный компонент, который следует учитывать при проектировании. Строители обычно сосредоточивают тяжелое оборудование и изделия на небольшой площади сооружения. Это приводит к сосредоточенным нагрузкам, которые могут быть намного больше предполагаемых расчетных временных нагрузок, и в результате может произойти обрушение конструкций строящегося здания. Наиболее трудной проблемой при возведении монолитных ЖБК является обеспечение достаточного времени выдержки бетона перед удалением опалубки и подмостей. Монтажные нагрузки должны быть также учтены при проектировании балки, которая рассчитана для условий совместной работы с железобетонной плитой перекрытия, но во время строительства не имеет никакого временного крепления. Поэтому балку следует проверить на условия восприятия монтажных нагрузок при работе без плиты.

Нагрузки от снега, дождя и гололеда. Снеговые нагрузки учитывают только для покрытий и других площадей здания, где может собираться снег, например на соляриях, балконах, приподнятых над уровнем земли игровых площадках. Они определяются максимальной толщиной снега на грунте в данном районе. Нагрузки от дождя обычно меньше снеговых нагрузок, но следует помнить, что скопление воды, весящей 1 тс/м3, может вызвать значительные нагрузки. Большие нагрузки могут возникать на плоских покрытиях при засорении водостоков.

Ветровые нагрузки. Первые небоскребы не были уязвимы с точки зрения последствия горизонтальных ветровых нагрузок. Довольно большой вес несущих стен из кладки не позволял ветровым нагрузкам превзойти уравновешивающие силы тяжести. Ветровые нагрузки для проектировщика высотных зданий превратились в более важную проблему. Воздействие ветра на здание является динамическим и определяется такими факторами окружающей среды, как рельеф и форма территории, гибкость и особенности фасада самого здания, расположение соседних зданий. Ветровая нагрузка содержит две составляющих — статическую и динамическую.

Рис. 3.2 – Ветровая нагрузка

Сложный действительный характер воздействий ветра на высокие здания только начинает изучаться. Для нахождения правильных решений этих актуальных проблем проектировщики должны попытаться:

а) использовать результаты аэродинамических испытаний на моделях для получения полной информации о характере ветра и ветровых нагрузках;

б) разработать аналитические выражения и формулы для использования результатов испытаний;

в) совершенствовать существующие принципы строительства, использовать затухание в материале и конструкциях, ограничивать гибкость сооружений, совершенствовать оформление фасадов и объемно-планировочные формы.

Сейсмические нагрузки. Земная кора постоянно движется. Новые тектонические платформы непрерывно простираются вдоль глубоких океанических впадин, где расплавленная масса недр Земли выталкивается вверх, подпирая при этом концы океанических плит и являясь причиной так называемого дрейфа континентов, который проявляется в столкновении океанических и континентальных платформ. Для обеспечения безопасности людей здание должно выдерживать землетрясения без обрушения. Вероятность возникновения сейсмического возмущения в любом районе указана в рекомендациях Единых строительных норм, которые рассмотрены ниже.

Требования к проектированию.

Все части здания должны быть запроектированы и рассчитаны таким образом, чтобы они воспринимали горизонтальные сейсмические нагрузки как единое целое.

Конструкции из каменной кладки и бетона, воспринимающие сейсмические нагрузки, должны быть армированы. Массы здания рекомендуется распределять равномерно. Целесообразно предусмотреть специальные приспособления для повышения затухания. Стены из бетона и каменной кладки должны быть связаны со всеми перекрытиями и покрытиями для обеспечения горизонтального опирания стен

Внутренние перегородки должны рассчитываться на нагрузку не менее 50 кгс/м2, приложенную перпендикулярно их плоскости. Сооружение, запроектированное с учетом податливости конструкций (способностью к развитию неупругих деформаций), обладает повышенной способностью к восприятию сейсмических воздействий. Целесообразно предусмотреть специальные приспособления для повышения затухания. Массы здания рекомендуется распределять равномерно.

3.2 Горизонтальные конструкции.

3.2.1 Функции и особенности перекрытий небоскребов.

Перекрытие как комплексная часть здания состоит из несущей части, вспомогательных конструкций и технического оборудования. Перекрытие имеет следующие части: несущие конструкции, воспринимающие вертикальные и горизонтальные нагрузки; дополнительные конструкции — элементы отделки и защиты, включая пожарную, полы, звукоизоляцию, потолки и др. (тесно связанные с перекрытиями перегородки); коммуникации, которые располагаются в перекрытаи в горизонтальном и вертикальном направлениях.

На возведение конструкций перекрытия приходится значительная часть стоимости здания, поэтому им необходимо уделять повышенное внимание. Следует учитывать определенные факторы, которые для высотных зданий имеют особое значение, и на их основе оценивать конструкции перекрытий.

Материалоемкостъ конструкций перекрытий. Для высотных зданий целесообразно снижать материалоемкость перекрытий, что дает экономическую возможность принимать большие пролеты, уменьшить массу основных конструкций каркаса (колонн) и фундаментов и сократить вертикальный транспорт материалов во время строительства. Способность конструкций перекрытий передавать горизонтальные нагрузки при эксплуатации и монтаже конструкций. Горизонтальные конструкции перекрытий - важная часть пространственной конструктивной системы. Они передают горизонтальные нагрузки на вертикальные жесткие конструкции здания, являются распределительной системой между ними, особенно в случае их разной жесткости, обеспечивая устойчивость и пространственную неизменяемость здания. Особенно важна горизонтальная жесткость при больших расстояниях между вертикальными элементами жесткости здания. Возможность размещения (прокладки) в конструкциях перекрытия сетей с обеспечением доступа к ним в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Целесообразное и экономное решение системы пожарной безопасности, которая обеспечивается требуемым пределом огнестойкости несущих конструкций, выраженным в минутах.

Способы ведения строительства, которые дают возможность исключить временные закрепления, предусмотреть проведение наибольшего объема параллельных строительных, монтажных и отделочных работ, что обеспечит сокращение сроков строительства.

3.2.2 Системы перекрытий.

Конструктивная схема перекрытия является комбинацией основных элементов: плита – балка – главная балка.

Безбалочные системы. В безбалочных системах перекрытий плита перекрытия опирается на колонны; при небольших расстояниях между колоннами (до 7,5x7,5 м) применяется плита постоянной толщины, при больших расстояниях и малой нагрузке проектируются колонны с капителью - с уширением в верхней части. При применении этой системы капитель должна быть приблизительно квадратной формы в плане, а плита во всех пролетах (полях) должна быть в основном одинаково нагружена.

Рис. 3.3 – Системы безбалочного перекрытия а – плоская плита; б – колонны с капителью

Безбалочные перекрытия имеют наименыпую конструктивную высоту, ровный и гладкий потолок, дают возможность свободно расположигь внутреннее оборудование. С технологической точки зрения эти перекрытия весьма просты благодаря простой конструкции опалубки. Недостатком безбалочных перекрытий является их большая материалоемкость (относительно большая потребность бетона и арматуры) и возможность применения их для ограниченных пролетов перекрытий. Система и относительно большие упругие и остаточные деформации из-за обжатия бетона. Конструктивная система, состоящая из готат перекрытия колонн, имеет   малую поперечную жесткость.

Системы перекрытий, работающих в двух направлениях, являются типичными для бетонных, но не для стальных конструкций. Железобетонные перекрытия, работающие в двух направлениях, подразделяются на три типа: плита, работающая в двух направлениях; плита, облегченная в середине поля; перекрестно-балочная (или кессонная) система.

Плита бывает большей частью постоянного сечения. При применении стальных балок, как в случае монолитной плиты, так и сборной конструкция перекрытия относительно материалоемка. При объединении со стальными конструкциями возникают трудности с устройством и снятием опалубки или монтажом больших сборных элементов. Системы стальных Перекрестных балок применяются очень редко, проектируются в исключительных случаях.

Системы перекрытий, работающих в одном направлении. При применении стальных конструкций наиболее распространенным решением системы перекрытия является работа в одном направлении, т.е. плита или балки перекрытия работают

главными балками, ригелями рам, стенами. Эта система очень четкая, в ней легко решаются различные сложные в плане перекрытия, она выгодна для сборных конструкций. Различают 4 основных типа такой системы:

- перекрытие без вспомогательных балок;

- перекрытие с дополнительными балками;

- перекрытия с второстепенными балками;

- перекрытия с второстепенными и дополнительными балками.

3.3 Фундаменты.

Фундаменты мелкого заложения являются наиболее экономичным типом фундаментов, поэтому их применение всегда желательно. Предпосылкой их применения служит наличие на отметке предполагаемой подошвы хорошего несущего грунта (нормативное давление на грунт ≥ 300 кН/м2). Нагрузки от стен и стоек (колонн) передаются в этих случаях через плиты, ленты или отдельные фундаменты непосредственно на грунт.

Фундаменты глубокого заложения. Если несущий грунт расположен на большой глубине, т.е. глубже одного-двух подвальных этажей, то может быть рекомендовано устройство фундаментов глубокого заложения с применением свай или опускных колодцев. Причем следует иметь в виду, что из-за развития мощных буровых свай теперь нет четкой границы между сваями и колодцами; разница заключается только в форме исполнения.

Забивные сваи из бетона, стали или дерева почти не применяются при фундировании современных высотных зданий. Применение находят набивные бетонные сваи, буронабивные бетонные сваи и специальные фундаменты глубокого заложения, главным образом в виде опускных колодцев с применением сжатого воздуха – кессонов.

3.4 Вертикальные конструкции.

3.4.1 Функции и воздействие.

Вертикальные конструкции совместно с горизонтальными образуют конструктивную систему, которая должна обеспечить зданию пространственную жесткость и устойчивость, способность передавать основанию все возможные нагрузки, действующие на здание во время его эксплуатации.

Вертикальные конструкции или их части можно разделить:

по виду основных элементов, из которых состоит конструкция, - на конструкции из стержней и сплошного сечения, или комбинированные из стержней и стен;

по способности конструкции воспринимать определенные нагрузки — на

прямолинейные (одноосные), плоскостные (двухосные), пространственные (трехосные);

по материалу, применяемому в конструкции, и т.п.

Прямолинейные элементы – колонны и подвески.

Для колонн и подвесок признано, что преобладающей нагрузкой является нормальная сила, иногда изгибающие моменты, вызванные или локальными воздействиями, или наличием эксцентриситетов. Размеры сечений этих элементов определяются действующей нормальной силой, которая зависит от расположения колонн, числа опирающихся этажей, нагрузок от перекрытий и стен. Если колонны являются еще и частью подсистемы, воспринимающей горизонтальные нагрузки, то и воздействия от этих нагрузок учитываются при подборе сечений. Колонной считается вертикальный стержень, испытывающий осевое сжатие, расчетная длина которого равна, как правило, высоте этажа. Минимальные размеры сечений колонн для стали подбираются из условия гибкости, которая не должна быть более 120, а для железобетона минимальный размер сечения принимается равным 20 см. Подвески растянуты, поэтому проблема продольного изгиба исключается. Однако подвески, несущие несколько этажей, не должны иметь гибкость более 25.

С точки зрения материала колонн во внимание могут ыть приняты железобетон и сталь, их соотношение в сечении обычно выражается процентом армирования. Иногда колонны из-за планировки (например, размещение их в разделительных   перегородках), изготовления  или  архитектурных  требований несимметричное сечение (например, продолговатое, трапециевидное, двухветвевое). Иногда проектируют колонны сквозные (например, их обетонировании).

Рис. 3.4 – Типы сечений стальных колонн а – сплошные прокатные; б – сплошные, составленные из прокатных профилей; в – сварные; г – сквозные.

В высотных зданиях стараются, чтобы наружные размеры сечения колонн были постоянными или на всех этажах, или хотя бы в их большинстве, и чтобы их изменениене оказывало влияния на примыкающие горизонтальные и другие конструкции, планировочное решение и на дополнительные конструкции. С точки зрения изготовления конструкций выгодно применять прокатные профили и изменение сечений решать различными усилениями или применением материала другого качества.

Подвески, т.е. элементы,испытывающие растяжение, должны изготовляться только из стали. Не логично применять растянутый железобетон, как в этом случае

растянутый бетон не выполняет функцию защиты поверхности арматуры, а также   противопожарцой защиты. Наиболее эффективно применять бетон как средство защиты стальных подвесок; наносить его следует тогда, когда в подвесках уже действует большая часть растягивающих сил. Для   подвесок  теоретически возможно применение предварительно напряженного железобетона, но при этом возникли бы конструктивные и производственные трудности. На конструктивное решение подвесок имеет большое влияние их положение относительно наружной стены.

Плоскостные вертикальные связи – стержневые, стеновые, стеновые сплошностенчатые, стены с отверстиями, стены, работающие совместно. Рамные системы могут быть запроектированы на восприятие только вертикальных нагрузок, горизонтальные нагрузки передаются на более жесткие в горизонтальном направлении связи, например на стены жесткости, решетчатые связи, ядра и т.д. Другим типом рам являются рамы со значительной жесткостью и в горизонтальном направлении, которые могут воспринимать горизонтальные нагрузки — сами или с помощью вертикальных связей. Решетчатые связи являются типичными конструкциями, воспринимающими горизонтальные нагрузки.

Рис. 3.5 – Типы вертикальных стержневых связей а – рамные; б – решетчатые; в – рамно-решетчатые

Стальные рамные связи. Рамная плоскостная система образована, как правило, из стержней (горизонтальные называются ригелями, вертикальные - стойками), которые соединены в узлах таким способом, чтобы рама, как единое целое, бьша способна воспринимать нагрузки, действующие в ее плоскости. Рама характеризуется тем, что ее деформации вызваны прежде всего поперечными силами, в результате которых возникают изгибающие моменты в стержнях, повороты узлов и поэтажные смещения. Рамные связи внутри здания значительно загромождают внутреннее пространство, а поэтому существует тенденция ограничивать их число, располагать их вдали друг от друга, а именно в разделительных и наружных стенах. При расположении рам в наружных стенах выполняются условия, которые предъявляются к жесткой раме, т.е. большое число стоек (между проемами) и высокие ригели в местах надоконных перемычек и парапетов.

Решетчатые связи жесткости. В решетчатой системе связи колонны являются вертикальными поясами, второстепенные или главные балки перекрытия - распорками. В систему связей входят раскосы, которые выполняются по разным

схемам. В отличие от рам, стержни решетчатых связей, если исключена внеузловая

нагрузка и не учитывается влияние жесткости узлов, нагружены только осевыми силами. Относительно прост подбор сечений на внутренние силы. С конструктивной точки зрения решетчатые связи выгодны тем, что колонны прямые, присоединения в узлах осуществляются без передачи моментов, поэтому узлы простые.

Решетчатые связи располагают внутри здания и в толще наружных стен, редко снаружи перед фасадом.

Связевые стены жесткости, называемые также диафрагмами, являются плоскими вертикальными конструкциями, которые характеризуются небольшой толщиной стены, значительной высотой и длиной, равной высоте здания.

Они работают как консоли, защемленные в конструкциях фундаментов, и воспринимают силы от вертикальной нагрузки, изгибающие моменты и силы сдвига от горизонтальной нагрузки. Различают следующие типы диафрагм:

* сплошностенчатые   диафрагмы  жесткости  без  значительных  проемов, которые работают как балки-стенки, решающими усилиями для всего элемента являются изгибающие моменты. С этой точки зрения логично в местах наибольших нормальных напряжений усиления, например по периметру стены, выполнять в виде поясов. Стена может быть постоянна по толщине или иметь ребра жесткости;

* перфорированные стены. Стена-диафрагма жесткости ослаблена множеством больших проемов для коммуникаций или другими проемами (оконными, дверными), которые располагаются в разных местах. В результате этого могут быть различные типы стен, например двухветвевая стена, отдельные ветви которой соединены жесткими горизонтальными элементами, стена с проемами в несколько рядов и т.п.

* объединенные стены, т.е. отдельные стены (пилоны соединены между собой элементами, не воспринимающими сил сдвига). Поэтому они обеспечивают только одновременное перемещение пилонов стен. Распределение горизонтальной нагрузки между отдельными стенами происходит в зависимости от их жесткости на изгиб.

4. Вертикальный транспорт.

Лифты относятся к механическим устройствам для организации сообщения между этажами. В зависимости от функциональных или технологических требований в зданиях используют кабины непроходные с одним входом в лифт или кабины проходные с расположением двух и более входов с противоположных сторон шахты лифта. Конструктивно они включают в себя: лифтовую шахту; машинное помещение; механическую часть - подъемный механизм, кабину и противовес. В составе должны быть лифты, которыми могут пользоваться инвалиды с колясками. Лифты выполняются как с верхним, так и с нижним расположением машинного помещения. Важнейшими характеристиками лифтов, влияющих на выбор размеров кабины и их производительность, являются грузоподъемность скорость. И

Рис. 4.1 - Основные схемы планов лифтов с изображением противовеса и входа в кабину: а - противовес сзади кабины и один вход; б - противовес сбоку кабины и один вход; в - противовес сзади кабины и три входа; г - противовес сбоку кабины и два противоположных входа;  д - противовес сзади кабины и два входа.

Большое разнообразие лифтов для различных зданий, их выбор при проектировании высоток является довольно сложной задачей для архитекторов. В каждом высотном знании должно быть установлено не менее двух лифтов. Следует отметить, что час «пик» не для всех типов зданий является критическим периодом расчета нагрузок. Не менее важным требованием при выборе лифтов для высотных зданий является скорость лифта. Однако пределы скоростей и ускорений лифта устанавливаются не техникой, а людьми. Технические возможности лифтов по созданию скорости могут быть практически любые, но у большинства людей возникают болезненные ощущения при ускорении или деускорении лифта.

Помимо увеличения скорости лифтов, для эффективности их работы прибегают к зонной системе обслуживания высотных зданий. Наиболее целесообразной является зона в 16-20 этажей. Зонирование позволяет высвободить и эффективно использовать в верхних этажах площадь, расположенную над лифтовыми узлами нижних зон. В зданиях выше 60-этажей зонирование совмещают с так называемой системой «скайлобби» - скоростных лифтов-экспрессов, движущихся с максимальной скоростью между пересадочными этажами. Между пересадочными участками функционирует обычная зонная система. У каждой зоны есть свой посадочный вестибюль, который и называется «скайлобби».

Для размещения лифтов отводят, как правило, центральную часть здания, не имеющую естественного освещения. В этой зоне стараются компактно разместить лифты и лифтовые холлы, а также инженерные коммуникационные системы для жизнеобеспечения здания. Лифты группируют рядами (батареями) по 4 - 6 в ряду,

что упрощает их автоматизацию и управление. При больших потоках людей в зданиях применяют лифты с двухэтажными кабинами.

Использование систем лифтов с двойной платформой в высотных зданиях дает возможность огромной экономии площадей, занимаемых центральным стволом, в котором установлены системы вертикальной транспортировки, по сравнению с обычными системами лифтов с одной платформой (количество лифтов уменьшается на 30-35%). При каждой остановке лифта с двойной платформой обслуживается два этажа каждой зоны, в результате сокращается количество вероятных остановок, в связи с чем за определенный промежуток времени обслуживается большее количество пассажиров. Помимо пассажирских лифтов должны применяться лифты для пожарных, которые, при определенных условиях могут используются как спасательные для маломобильных групп населения.

Таким образом, лифтовые коммуникации играют важную роль и существенно облегчают передвижение людей.

Рис. 4.2 - Схемы размещения лифтовых узлов. Пример изменения общей площади этажей административного здания при зонном обслуживании лифтами

Рис. 4.3 - Основные компоновочные схемы лифтов: а - группа из двух лифтов; б - четыре лифта, рекомендуемая группировка; в - группа из трех лифтов; г - шесть лифтов

5. Технологии возведения небоскребов.

Согласно идее Била Прайса, при постройке небоскреба нужно учитывать влияние стихий: земли, ветра и огня. Фактор земли - это месторасположение здание, геология места, ветер - это аэродинамика, прочность и устойчивость конструкций, огонь отвечает за безопасность сооружения и его надежность. Ныне американской Ассоциацией архитекторов был внесен ряд предложений по улучшению технологии строительства небоскребов. Основные направления были следующими:
- облицовка фасадов зданий стальными пластинами;
- использование сверхпрочного бетона с примесью стали и стекловолокна;
- использование пуленепробиваемых материалов на пожарных лестницах и в лифтах;
- специальные вентиляционные фильтры дабы избежать задымления  стены из термостойких пластин;
- специальные лазерные спектрометры, распознающие опасные для жизни вещества;
- специальные технические террасы на уровне квартир, на которые будут ставиться машины.
Снаружи небоскрёбы будут облицованы стальными пластинами, которые уменьшают вероятность воспламенения реактивного топлива врезавшегося в небоскрёб самолёта. Кроме того, толстые пластины будут поглощать взрывную волну.

Рис. 5.1 – Внутренняя схема небоскреба

Между этажами будут оборудованы бункеры со специализированными вентиляционными фильтрами, препятствующими задымлению. Сами бункеры будут соединены сетью коридоров и изготовлены из термостойких материалов. Подобные межэтажные "блиндажи" уже применяются в Китае.

Каждый этаж будет снабжён лазерными датчиками, способными распознавать отравляющие и взрывчатые вещества в крайне малых концентрациях.

Лазерные спектрометры будут определять более 15 видов отравляющих химических веществ. По словам разработчиков, прибор обладает невероятно тонким "нюхом", который превосходит способности человеческого обоняния в 100 раз. Лифты и пожарные лестницы будут изготовлены из пуленепробиваемых пластин. В строительстве будет использоваться сверхпрочный бетон с примесями стекловолокна и стали. Он будет "гасить" взрывную волну и в случае повреждения будет обваливаться крупными фрагментами, а не осыпаться. Спасатели говорят, чтопод крупными обломками шансов выжить гораздо больше. Каждый квадратный дюйм бетона сможет выдержать давление весом в 5 тысяч килограммов. Кроме того, здание, в строительстве которого использовался подобный бетон, обладает повышенной сейсмостойкостью.

Пожарная сигнализация будет работать независимо от напряжения в сети, а каждый датчик будет подавать двойной сигнал в пункт управления: о виде опасности и о местонахождении её источника.

Для тушения пожаров будут использоваться высокотехнологичные спринклеры, разбрызгивающие вещество, неспособное повредить сверхчувствительную к влаге аппаратуру.

Количество межэтажных перекрытий и несущих стен будет увеличено.

5.1 Способы возведения зданий.

В настоящее время разработаны несколько технологий возведения высотных зданий. К ним относят:

- система кладки стен из облицовочного камня, выполняющего функции опалубки;

- здания с бетонными стенами и перекрытиями;

- метод подъема перекрытий;

- способ «Джек-блок»;

- метод подъемных платформ для «висячих» домов.

Система кладки стен из облицовочного камня, выполняющего функции опалубки. Для несущих стен и жесткости домов высотой до 15 этажей разработаны бетонные камни с утепляющими добавками лил без них и с вертикальными пустотами. Кладка из них ведется таким образом, что пустоты находятся одна над другой и могут заполняться бетоном так, что образуют несущие колонны. В горизонтальные пазы камней в случае необходимости в слой бетона можно укладывать арматуру.

Здания с бетонными стенами и перекрытиями. Несущие железобетонные стены и перекрытия высотных жилых домов могут возводиться как на месте с помощью специальных опалубочных агрегатов, например тоннельной опалубки, поточным методом, так и индустриальными способами из сборных панелей.

Метод подъема перекрытий. Метод подъема перекрытий был разработан в США с целью экономии средств на опалубку, сокращения времени строительства, повышения точности исполнения и рассчитан только для каркасных систем с опорным ядром и монолитными перекрытиями. В его арсенале есть различное оборудование, которое может быть арендовано каждой строительной фирмой, включая обслуживание операций по подъему. Метод подъема перекрытий применялся при строительстве целого ряда высотных зданий во многих странах, но экономически оправдан он только при точном следовании определенным принципам.

Ядра необходимо проектировать так, чтобы их можно было возводить в скользящей или, по крайней мере, в подъемно-переставной опалубке; при этом не должно быть изменений толщины стен, большой насыщенности арматурой, большого количества ниш и штраб. Нижнюю поверхность перекрытия следует выполнять ровной, чтобы экономия средств благодаря отсутствию опалубки была получена в полной мере.

План здания должен быть неизменным от основания подвала до крыши,

чтобы весь пакет перекрытий мог быть изготовлен на отметке пола подвала; исключения составляют планы верхних этажей с меньшими габаритами. Желательно выбирать небольшое поперечное сечение стоек (≤40х40 см), чтобы отверстия в перекрытиях были не слишком большими, а конструкция опорных хомутов (воротников) - не слишком дорогой. Сечение стойки должно быть снизу доверху неизменным. Целесообразно применение стальных стоек.

Но данный метод неэкономичен и не получает широкого распространения.

Метод «Джек-блок». Данный метод или метод подъема этажей был применен при сооружении 17-этажного высотного дома в Ковентри (Англия). Он был разработан с целью ограничения подъема материалов на высоту трех этажей и защиты объема, где производились строительные работы, от атмосферных влияний. Для этого способа особенно подходят висячие и консольные перекрытия.

После устройства фундаментов устанавливался гидравлический подъемный агрегат; строительные работы начинались с устройства крыши и верхнего этажа. Этажи, расположенные ниже, сооружались под уже готовыми. Здание, растущее вверх, как бы проходит сквозь объем, где проводятся отделочные работы, и выходит из него уже отделанным.

Дальнейшим развитием этого способа является способ "Джек-панель" и разработанный НАСА способ "Актуатор", который может применяться также для подъема каркасов. Порядок производства работ обоих способов принципиально не отличается от способа "Джек-блок".

Возможности применения этого способа подъема ограничены определенными требованиями к конструкциям и объемно-планировочным решениям; только при удовлетворении перечисленных требований он может быть экономичным.

Метод подъемных платформ для «висячих» домов. Применение подъемных площадок обеспечивает независимое от погодных условий устройство междуэтажных перекрытий "висячих" домов. К достоинствам метода подъемных платформ при его применении в точечных "висячих" домах относятся малая стоимость опалубки, защищенные рабочие площадки при наличии вышележащего перекрытия, отсутствие значительных расходов на леса, наличие временных фасадов и отопления, позволяющих вести общестроительные и отделочные работы при любых погодных условиях параллельно и вместе с тем независимо друг от друга (строительные работы начинаются на верхнем этаже и не влияют на работы, ведущиеся позже на нижних этажах).

# Большепролетные покрытия

## Область применения, основные особенности

Большими считаются пролеты размером более 45-50м.

Большепролетные конструкции применяют:

- В гражданских зданиях общественного назначения – театрах, выставочных павильонах, концертных и спортивных залах, рынках, вокзалах, стадионах и т.п., имеющих большие пролеты, обусловленными, как эксплуатационными, так и архитектурными требованиями.

- В зданиях специального назначения – ангарах, гаражах, авиасборочных цехах и т.п., проектируемых без внутренних колонн, исходя из удобства размещения и эвакуации машин.

В промышленном строительстве большие пролеты встречаются в сборочных цехах, самолетостроительных, судостроительных и машиностроительных заводах, где обуславливаются или крупными габаритами собираемых машин (судов, самолетов) или требованиями технологического процесса.

Системы, перекрывающие большие пролеты, проектируются, как правило, однопролетными, что диктуется основным эксплуатационным требованием – отсутствием промежуточных опор.

Конструктивные решения большепролетных систем – балочные, рамные, арочные, пространственные и висячие.

Балочные и рамные системы чаще используются в большепролетных перекрытиях зданий с прямоугольным планом.

Арочные системы имеют преимущества в архитектурном отношении; они экономичны при пролетах 80 м и более.

Наиболее экономичны по затрате металла пространственные системы в виде сетчатых или сплошных оболочек и складок, куполов или шатров (при круглом или многоугольном плане здания).

Конструкции висячих систем, в которых основными несущими элементами являются высокопрочные канаты – ванты, получаются наиболее легкими, что является их существенным преимуществом.

Отступление от обычной прямоугольной планировки (кроме круга) усложняет компоновку конструкций перекрытия и затрудняет применение типовых конструктивных элементов.

Сооружения с большими пролетами (за исключением типовых ангаров) не являются объектами массового строительства; их архитектурные и конструктивные решения весьма индивидуальны, что также ограничивает возможности типизации и унификации конструкций.

Однако типовые решения для отдельных конструктивных элементов этих покрытий (прогонов, переплетов, кровельных плит и т. д.) следует применять в возможно большем объеме. Поэтому целесообразно назначать основные компоновочные размеры сооружения (шаг рам, ферм, арок, расстояния между прогонами и т. п.) с учетом Единой модульной системы.

Большепролетные конструкции работают в основном на нагрузку от собственного веса; поэтому уменьшение собственного веса конструкции является главной задачей.

В большепролетных конструкциях рационально применять стали повышенной прочности или легкие алюминиевые сплавы, а также предварительное напряжение несущих конструкций и вантовых систем.

Особенно важным является применение в большепролетных перекрытиях облегченных кровельных конструкций и материалов.

## Балочные конструкции

Балочные большепролетные конструкции применяют в случаях, когда опоры не могут воспринять распорных усилий.

Балочные системы при больших пролетах тяжелее рамных или арочных, но проще в изготовлении и монтаже.

Балочные системы применяют преимущественно в общественных зданиях – театрах, концертных залах, спортивных сооружениях.

Основными несущими элементами балочных систем применяемых при пролетах 50-70 м и более являются фермы; сплошные балки при больших пролетах невыгодны по затрате металла.

Основными достоинствами балочных конструкций является четкость работы, отсутствие распорных усилий и нечувствительность к осадкам опор. Главный недостаток – сравнительно большой расход стали и большая высота, вызванные большими пролетными моментами и требованиями жесткости.

Рис. 1, 2, 3

Из этих условий балочные большепролетные конструкции применяют обычно при пролетах до 90м. Несущие фермы больших пролетов могут иметь различное очертание поясов и системы решеток (рис. 1, 2, 3).

Сечения стержней большепролетных ферм с усилиями в стержнях свыше 4000-5000 кН обычно принимают составными из сварных двутавров или прокатных профилей.

Большая высота ферм не позволяет перевозить их по железной дороге в виде собранных отправочных элементов, поэтому они поступают на монтаж россыпью и укрупняются на месте.

Элементы соединяют сваркой или высокопрочными болтами. Применять болты повышенной точности и заклепки не следует из-за большой трудоемкости.

Рассчитывают большепролетные фермы и подбирают их сечения аналогично легким фермам промышленных зданий.

Вследствие больших опорных реакций возникает необходимость передачи их строго по оси узла фермы, в противном случае могут возникнуть значительные дополнительные напряжения.

Четкая передача опорной реакции может быть достигнута посредством тангенциальной (рис.4) или специальной балансирной опоры (рис. 5).

При пролетах 60-90м становится существенным взаимное смещение опор из-за прогиба фермы и ее температурных деформаций. В этом случае одна из опор может быть катковой (рис.6), допускающей свободные горизонтальные перемещения.

Если фермы устанавливаются на высокие гибкие колонны, то даже при пролетах до 90м обе опоры могут быть неподвижными из-за податливости верхних частей колонн.

Большепролетные балочные системы могут состоять из трехгранных ферм с предварительным напряжением, удобных в изготовлении, транспортировке и монтаже (рис.7).

Включение в совместную работу на сжатие ж/б плиты, уложенной по верхним поясам фермы, использование трубчатых стержней и предварительного напряжения делают такие фермы экономичными по затрате металла.

Рис. 7

Рациональной системой для пролетов 40-60 м является объемно-блочная предварительно напряженная конструкция, в которой несущая конструкция совмещена с ограждающей (рис. 8).

Рис. 8

Конструкция состоит из объемных блоков, включающих две вертикальные фермы высотой 2,5 м, расставленные на расстоянии 3 м и соединенные по верхним и нижним поясам стальными листами δ=16 мм. Балка собирается из отдельных блоков длиной 10-12 м.

Стальные листы включаются в расчетные сечения верхнего и нижнего поясов ферм.

Чтобы тонкий лист мог работать на сжатие, в нем создается предварительное растягивающее напряжение по величине большей сжимающего напряжения от нагрузки.

## Рамные конструкции

Рамы, перекрывающие большие пролеты, могут быть двухшарнирные и бесшарнирные.

Бесшарнирные рамы более жестки, экономичнее по расходу металла и удобнее в монтаже; однако они требуют более массивные фундаменты с плотными основаниями для них и более чувствительны к температурным воздействиям и неравномерным осадкам опор.

Рамные конструкции по сравнению с балочными более экономичны по затрате металла и более жестки, благодаря чему высота ригеля рамы имеет меньшую высоту, чем высота балочных ферм.

Рамные конструкции применяются для пролетов до 150м. При дальнейшем увеличении пролетов они становятся неэкономичными.

В большепролетных покрытиях применяются как сплошные, так и сквозные рамы.

Сплошные рамы применяются редко при небольших пролетах (50-60 м), их преимущества: меньшая трудоемкость, транспортабельность и возможность уменьшения высоты помещения.

Наиболее часто применяются рамы с шарнирным опиранием. Высоту ригеля рам рекомендуется принимать равной: при сквозных фермах 1/12-1/18 пролета, при сплошных ригелях 1/20 – 1/30 пролета.

Рамы рассчитывают методами строительной механики. В целях упрощения расчета легкие сквозные рамы можно приводить к эквивалентным им сплошным рамам.

Тяжелые сквозные рамы (типа тяжелых ферм) должны рассчитываться как решетчатые системы с учетом деформации всех стержней решетки.

При больших пролетах (более 50 м) и невысоких жестких стойках необходимо производить расчет рам на температурные воздействия.

Ригели и стойки сплошных рам имеют сплошные двутавровые сечения; их несущая способность проверяется по формулам для внецентренно сжатых стержней.

В целях упрощения расчета решетчатых рам их распор допускается определять как для сплошной рамы.

Рекомендуется следующий порядок расчета большепролетных рам:

- приближенным расчетом устанавливают предварительные сечения поясов рамы;

- определяют моменты инерции сечений ригеля и стоек по приближенным формулам;

- рассчитывают раму методами строительной механики; расчетную схему рамы следует принимать по геометрическим осям;

- определив опорные реакции, находят расчетные усилия во всех стержнях, по которым окончательно подбирают их сечения.

Типы сечений, конструкция узлов и соединения рамных ферм такие же, как и для тяжелых ферм балочных конструкций.

Уменьшение изгибающего момента в ригеле рамы можно получить путем передачи веса стены или покрытия пристроек, примыкающих к главному пролету, на внешний узел стойки рамы.

Другим искусственным приемом разгрузки ригеля является смещение в двухшарнирной раме опорных шарниров с оси стойки внутрь. В этом случае вертикальные опорные реакции создают дополнительные моменты, разгружающие ригель.

## Арочные конструкции

Арки применяются в павильонах, крытых рынках, ангарах, спортивных залах и т.п.

По затрате металла арки оказываются значительно выгоднее, чем балочные и рамные системы. Кроме того арки просты в изготовлении и монтаже.

Двухшарнирные арки (рис.1) могут легко деформироваться вследствие свободного поворота в шарнирах, и, благодаря этому, в них не возникает существенное увеличение напряжений от температурных воздействий и осадок опор.

Трехшарнирные арки (рис.2) не имеют особых преимуществ по сравнению с двухшарнирными, поскольку их статическая определимость при достаточной деформативности арочных конструкций существенного значения не имеет.

Наличие ключевого шарнира усложняет конструкцию арок и устройство кровельного покрытия.

Бесшарнирные арки (рис. 3) имеют наиболее благоприятное распределение изгибающих моментов по пролету и поэтому оказываются самыми легкими; однако они требуют массивных опор и их приходится рассчитывать на температурные воздействия.

При наличии затяжки опоры воспринимают (в основном) вертикальные нагрузки и поэтому получаются более легкими.

Затяжка может одновременно использоваться для устройства подвесного потолка и для создания предварительного напряжения в арках.

Очертание арок выбирается близким к линии давления. При симметричной, равномерно распределенной по хорде арки нагрузке (в пологих арках ) наиболее выгодным является очертание арки по квадратной параболе. Параболу часто заменяют дугой окружности, что в пологих арках не приводит к существенному изменению усилий, но значительно упрощается проектирование и изготовление арок, поскольку при постоянной кривизне дуги достигается наибольшая стандартизация конструктивных элементов и узлов арки.

Для высоких арок с большим собственным весом целесообразно принимать очертание по цепной линии (катеноиду), Однако в высоких арках большие усилия вызывает ветровая нагрузка, которая может действовать с обеих сторон и давать две резко расходящиеся линии давления. В этом случае очертание арки целесообразно принимать по середине между двумя крайними линиями давления.

В многопролетных арках распоры смежных пролетов в значительной мере уравновешиваются, и средние опоры работают на изгиб только от односторонней временной вертикальной и ветровой нагрузок.

Двухшарнирные сплошные арки проектируют чаще всего с параллельными поясами (рис. 4)

Сквозные арки делают или с параллельными поясами или, при большой высоте арки, с переломом наружного пояса, который над опорами имеет вертикальные участки (Рис. 5) Около опор пояса арок сближаются и заканчиваются опорным устройством – шарниром.

Высоту сечения сплошных арок назначают в пределах (1/50÷1/80) пролета, сквозных – в пределах (1/30÷1/60) пролета. Возможность применения в арках небольшой высоты сечения объясняется малой величиной изгибающих моментов.

Сплошные арки проектируются сварными с сечением в виде широкополочного двутавра (как и в сплошных рамах), в пологих арках продольные силы велики, поэтому стенку поперечного сечения арки можно назначать большей толщины, чем в раме.

Сквозные арки проектируются аналогично легким фермам. Пояса их компонуются из двух уголков или из двух легких швеллеров.

При больших усилиях применяются двухстенчатые сечения. Если кривая давления не выходит за пределы высоты сечения, то оба пояса оказываются сжатыми и тогда особое внимание необходимо обратить на обеспечение устойчивости. Сечения элементов, поскольку поперечная сила мала, подбирают по гибкости из уголков или из небольших швеллеров. Криволинейное очертание сплошных арок усложняет их изготовление.

Сквозные арки в целях упрощения изготовления могут иметь ломаное очертание. В арках применяется также предварительное напряжение или регулирование усилий.

Одним из приемов рационального распределения усилий является принудительное смещение опорных узлов наружу после установки арки на опоры. При этом в нижнем поясе и раскосах арки возникает растягивающие напряжения, которые могут быть достаточными для погашения сжимающих напряжений от внешней нагрузки. В этом случае нижний пояс и решетка арки могут быть выполнены из стальных канатов, а верхний пояс – жестким.

Наиболее сложными конструктивными узлами в арках, так же как и в рамах, являются опорные и ключевые шарниры.

Опорные шарниры могут быть трех типов: плиточные, пятниковые и балансирные.

Плиточные шарниры имеют наиболее простую конструкцию. Применяются они при сравнительно небольших опорных давлениях и преимущественно при вертикальном положении примыкающей к шарниру части арки.

Пятниковые шарниры имеют специальное опорное гнездо – пятник, в который вставляется закругленная опорная часть арки. Пятник делают литым или сварным из листовой стали.

Балансирные шарниры применяют в тяжелых арках. Конструкция шарнира состоит из верхнего и нижнего балансиров, в гнезда которых укладывают плотно пригнанную цилиндрическую цапфу. Арку крепят к верхнему балансиру через плиту, которую приваривают к контуру опорного сечения арки и притягивают болтами к балансиру. Торцы опорных сечений арки обычно фрезеруют.

Для восприятия отрицательных реакций от действия ветра может появиться необходимость крепления легких и высоких арок к опорам анкерными болтами. Анкерные болты следует располагать по оси арки, чтобы они не мешали свободному повороту конструкции в опорных шарнирах, закрепляют анкеры в консолях, приваренных к стенке арки (см. плиточный шарнир).

В ключе арки также могут быть применены плиточные или балансирные шарниры (рис.7а, б), которые проектируются аналогично опорным. В ключе легких арок могут применяться листовые (рис.7в) или болтовые (рис.7г) шарниры.

Арочные конструкции рассчитывают на вертикальные (собственный вес, снег) и ветровые нагрузки. Температурные воздействия для арок обычно несущественны. Вертикальные нагрузки относят к основным сочетаниям нагрузок, ветровые и температурные воздействия – к дополнительным, величина которых при определении расчетного усилия принимается с коэффициентом сочетания nc = 0,9.

Существенной нагрузкой для арочных конструкций является давление ветра. Ветровая нагрузка для арочных покрытий, не имеющих стен, принимается по упрощенной схеме.

Расчетный коэффициент обтекания имеет положительное значение только в первой четверти дуги арки с наветренной стороны; в средней части дуги коэффициент обтекания имеет  max по абсолютной величине отрицательное значение (отсос) и в последней четверти величина его резко падает, сохраняя отрицательное значение.

Ветровое давление считается приложенным нормально к поверхности арочного покрытия. Отрицательные ветровые усилия в высоких арках при малом собственном весе арки могут вызвать отрицательные опорные реакции.

На величину ветрового давления существенное влияние оказывают открытые проемы. При открытых торцах арочных покрытий ветер направленный параллельно торцам, обтекает сооружение с двух сторон, и внутри образуется вакуум, увеличивающий положительное давление на арки и уменьшающий отсос.

Для покрытий, торцы которых могут быть открытыми (навесы, вокзальные перекрытия и т.п.) необходимо учитывать возможные комбинации трех видов ветровых нагрузок:

- бокового или торцового давления ветра на сооружение;

- вакуума, создаваемого вследствие отсоса воздуха из-под арочного покрытия;

- действия ветра внутри сооружения, который попадает под покрытие через широкие проемы и создает отрицательное давление.

Последние два вида нагрузок не нормированы и устанавливаются специальными техническими условиями для данного сооружения или на основе аэродинамических испытаний на моделях.

Конструкции арочных покрытий при расчете расчленяют на отдельные элементы (арки, прогоны и т.п.) и рассчитывают методами строительной механики (определяют M, Q, N).

Сечения стержней сквозных арок подбирают так же, как сечения стержней ферм. Арка как криволинейный сжатый брус требует проверки устойчивости.

## Компоновка каркасов большепролетных покрытий

Каркасы большепролетных покрытий с балочными и рамными несущими системами имеют компоновочную схему, близкую к каркасам производственных зданий. При больших пролетах и отсутствии подкрановых балок целесообразно увеличивать расстояния между основными несущими конструкциями до 12-18 м. Системы вертикальных и горизонтальных связей имеют те же назначения, что и в производственных зданиях и компонуются аналогично.

Компоновка рамных покрытий бывает поперечная, когда несущие рамы ставят поперек здания, и продольная, характерная для ангаров. При продольной компоновке основная несущая рама ставится в направлении большего размера плана здания и на нее опираются поперечные фермы.

Верхние и нижние пояса несущих рам и поперечных ферм развязываются крестовыми связями, обеспечивающими их устойчивость.

В арочных системах шаг арок принимается 12 м. и более; по аркам укладываются главные прогоны, на которые опираются поперечные ребра, поддерживающие кровельный настил.

При больших пролетах и высотах основных несущих систем (рам, арок) применяются пространственно устойчивые блочные конструкции путем спаривания соседних плоских рам или арок (рис.8), а также применением трехгранных сечений арок. Арки соединяются в ключе продольными связями, значение которых для жесткости сооружения особенно велико при большой стреле подъема арок, когда повышается их общая деформативность.

Поперечные связи, расположенные между крайней парой арок, рассчитывают на давление ветра, передаваемого с торцовой стены арочного покрытия.

# Пространственные конструкции покрытий зданий

Балочные, рамные и арочные большепролетные конструкции состоят из отдельных плоских, жестких дисков (несущих элементов), соединенных между собой легкими связями, неспособными перераспределять нагрузку между несущими элементами. Приложенная к этим конструкциям нагрузка передается в одном направлении вдоль несущего элемента.

В пространственных системах связи усиливаются и привлекаются к распределению усилий и передаче их на опоры. В результате этого основные несущие элементы облегчаются, структура всей конструкции меняется. Приложенная к пространственной конструкции нагрузка передается в двух направлениях. Пространственная конструкция получается легче плоскостной.

Пространственные конструкции могут быть плоскими (плиты) и криволинейными (оболочки).

Плоские пространственные системы (исключая висячие) для обеспечения жесткости должны быть двухслойные.

Оболочки могут быть и однослойными и двухслойными. Наибольшее распространение получили решетчатые пространственные конструкции, образующие по поверхности сетчатую систему.

Однослойные конструкции имеют криволинейную сетчатую поверхность и называются односетчатыми.

Двухслойные конструкции имеют две параллельные сетчатые поверхности, соединенные между собой жесткими решетчатыми связями; они называются двухсетчатыми.

В пространственных сетчатых конструкциях принцип концентрации материала заменен принципом многосвязности системы. Осуществление таких конструкций более трудоемко, требует специальных приемов изготовления и монтажа, что является одной из причин ограниченного применения пространственных конструкций.

## Структурные конструкции.

В современном строительстве получили распространение сетчатые системы регулярного строения, называемые структурными конструкциями или просто структурами (модули).

Структурные конструкции чаще применяются в виде плоских покрытий большепролетных общественных и производственных зданий; реже они применяются в криволинейных покрытиях (сводах, куполах и т.п.).

Плоские структуры представляют собой конструкции, образованные из различных систем перекрестных ферм (рис.9)

Количество пересекающихся в одном узле ферм, а также их вертикальное или наклонное положение дают разнообразное структурные построения. В каждой структуре можно выделить свой многократно повторяющийся объемный элемент, называемый кристаллом (рис.10).

Структуры, образованные из перекрестных ферм, идущих в трех направлениях (рис.9а), имеют статически неизменяемые кристаллы, могут работать на кручение и поэтому являются наиболее жесткими. Структуры, образованные из ферм, идущих в двух направлениях (рис.9б) имеют статически изменяемые кристаллы, они не работают на кручение и поэтому менее жестки.

Структуру из ферм, идущих в двух направлениях, можно усилить диагоналями в угловых зонах (рис.9в)

Не усложняя систему можно увеличить жесткость конструкции, включив в совместную работу со структурой кровельный настил (металлический и ж/б).

Структурные плоские покрытия обладают рядом достоинств, определяющих область их рационального применения.

Благодаря большой пространственной жесткости структурными конструкциями можно перекрывать пролеты более 50 м при небольшой строительной высоте 1/15÷1/20 пролета, что позволяет получить выразительное архитектурное решение.

Регулярность строения конструкции позволяет собирать из одних стандартных элементов покрытия разных пролетов и конфигураций в плане.

Частая сетка узлов дает возможность осуществлять крепление подвесного транспорта в любой точке и изменять при необходимости направление его движения. Многосвязность системы повышает степень ее надежности при внезапных местных разрушениях.

К недостаткам структурных систем относится повышенная трудоемкость их изготовления и сборки. Этот недостаток частично компенсируются однородностью операции при изготовлении и сборке, что создает условия для поточного производства стандартных конструктивных элементов.

Системы могут быть как однопролетные, так и неразрезные многопролетные, с опиранием на стены, фермы или на отдельно стоящие колонны с развитыми капителями, в виде безбалочных перекрытий или подвешенные к вантовой системе.

Оптимальный угол наклона раскосов из условия минимального веса структуры равен 45°, практически этот угол принимается в пределах 35-50°. Применение в структурах низколегированных и высокопрочных сталей становится рациональным при пролетах более 40 м, применение стержней трубчатого сечения может дать до 25 % экономии стали по сравнению со стержнями из прокатного профиля. Структурная конструкция представляет собой многократно статически неопределенную систему, точный расчет которой сложен.

В общем случае можно применить упрощенный подход, рассматривая конструкцию как ортотропную (одинаковые свойства в одном направлении) пластинку с упругими характеристиками и граничными условиями, соответствующими стержневой конструкции. При такой расчетной схеме учитываются действия как изгибающих так крутящих моментов.

В практике проектирования структуры чаще рассчитывают как изотропные плиты или как системы перекрестных ферм (при квадратных ячейках сеток поясов) без учета крутящих моментов. Величины моментов и поперечных сил определяют по таблицам для расчета плит.

Получив из расчета плиты величины расчетных значений Мпл  и  Q пл  переходят к расчетным усилиям стержня по соответствующим формулам. Прогибы также вычисляют по таблицам для изотропных и перекрестных ферм. Этот метод расчета дает запас прочности. Наиболее эффективно структуры работают на сосредоточенные нагрузки.

## Оболочки

### Односетчатые оболочки.

Односетчатые оболочки, перекрывающие прямоугольное в плане здание, проектируются в виде цилиндрической поверхности, по которой расположены стержни, образующие сетки различной системы.

Наиболее проста сетка ромбического рисунка (рис.11б), не имеющая продольных элементов, что не обеспечивает необходимой жесткости конструкции в продольном направлении. Такая конструкция работает как свод в поперечном направлении (с пролетом В), передавая нагрузку на продольные стены (вдоль стороны L).

Распор свода должен восприниматься стенами или затяжками, соединяющими обвязки свода, укладываемые на стену. Стержни изготавливаются из прокатных или штампованных профилей, труб, а в тяжелых сводах стержни выполняются в виде сквозных прутковых прогонов или фермочек небольшой высоты (1/80÷1/120) пролета В.

При расчете свода вырезается полоса шириной в одну ячейку «а», для которой определяют значения изгибающих моментов и нормальных сил.

Жесткость конструкции при наличии в сетках продольных элементов увеличивается (рис.11в). Конструкция может работать как оболочка пролетом L. Опорами оболочки могут служить торцовые стены или четыре колонны с торцовой диафрагмой (рис.11а). Чтобы увеличить жесткость оболочки, крайние свободные грани усиливают вертикальными и горизонтальными бортовыми элементами.

Наиболее жесткими с минимальной металлоемкостью являются сетки с продольными и поперечными стержнями (ребрами), а решетка направлена к ним под углом 45° (рис.11д). Наличие поперечных ребер даже с небольшим моментом инерции уменьшает деформацию поперечного контура, перераспределяя изгибающие моменты и выравнивая эпюру нормальных напряжений по всему поперечному сечению.

Конструкции оболочек отличаются от сводов тем, что собираются из отдельных плоских ферм, соединяемых на монтаже вдоль продольных элементов (ребер) болтами.

Односетчатыми оболочками можно перекрывать пролеты до 90м.

Оболочки без поперечных ребер рассчитывают как безмоментные складки. При наличии поперечных ребер, обеспечивающих жесткость контура, расчет производится по моментной теории. Если нагрузка расположена в поперечном направлении симметрично, то жесткую оболочку, особенно укрепленную бортовыми элементами, можно рассчитывать как балку, опертую на торцовые диафрагмы.

При расчете сквозных сетчатых оболочек сквозные стержни (ребра) заменяют для упрощения сплошными пластинками. Толщина пластинки должна быть эквивалентной стержневой системе по работе на сдвиг (при действии сдвигающих усилий) или на растяжение и сжатие (при действии осевых усилий). Приведенная толщина эквивалентной сплошной пластинки зависит от типа решетки.

### Двухсетчатые оболочки

Конструктивные схемы двухсетчатых оболочек аналогичны схемам двухсетчатых плоских плит-структур.

Как и в структурах, двухсетчатые оболочки образуются системами перекрестных ферм, связанных по верхним и нижним поясам дополнительными связями – решеткой.

По верхнему поясу решетка (в плоскости сетки) может быть заменена кровельным металлическим настилом, прикрепленным к поясам ферм. В оболочках основная роль в восприятии усилий принадлежит криволинейным сетчатым плоскостям, соединяющая их решетка мало участвует в передаче усилий, но придает конструкции большую жесткость.

По сравнению с односетчатыми оболочками двухсетчатые обладают большей жесткостью и несущей способностью, поскольку в них верхняя и нижняя сетчатые системы работают как обычные оболочки, то есть распределяют внутренние усилия в двух направлениях, передают значительную долю нагрузки непосредственно на опоры, разгружая соединяющую решетку. Жесткость продольных ферм (поясов и решетки) существенно увеличивает эффект продольной передачи усилий; жесткость поперечных ферм существенно уменьшает деформативность контура поперечного сечения оболочки. Двухсетчатыми оболочками перекрывают пролеты до 700м. Они чаще проектируются в виде цилиндрической поверхности, опирающейся на продольные стены (свод) или на металлические колонны. Наивыгоднейшее распределение усилий в оболочке получается при равенстве пролета и длины оболочки B = L (рис.11а). По торцам оболочки опираются на жестки диафрагмы – стены, фермы, арки с затяжками и т.п.

Двухсетчатые оболочки по характеру своей работы аналогичны трехслойной оболочке, у которой заполнителем служит решетка.

При расчете оболочки стержневую сетчатую поверхность приводят к эквивалентной сплошной оболочке, устанавливают модуль сдвига среднего слоя, эквивалентного по жесткости соединительной решетке.

При расчете тонких оболочек () деформации сдвига среднего слоя пренебрегают; оболочку рассчитывают как однослойную, сплошную с приведенной толщиной и модулем упругости.

Более толстые оболочки () также могут рассматриваться как сплошные, только их цилиндрическая жесткость определяется с учетом деформации решетки.

Переход от расчетных погонных усилий в эквивалентной сплошной оболочке к усилиям в отдельных стержнях двухсетчатой оболочки осуществляется по соответствующим формулам.

## Купольные покрытия.

Конструкции куполов бывают трех видов: ребристые, ребристо-кольцевые, сетчатые.

### Ребристые купола.

Конструкции ребристых куполов состоят из плоских или пространственных ребер, расположенных в радиальном направлении и связанных между собой прогонами. Верхние пояса ребер образуют поверхность купола, обычно сферическую. Ребра купола могут быть сквозными (в виде легких ферм) или сплошного сечения. Сплошные ребра тяжелее сквозных, но более просты в изготовлении. В вершине купола располагается кольцо, к которому примыкают ребра купола. Кольцо проектируется жестким; оно работает на изгиб с кручением, поскольку пара ребер, расположенных в одной диаметральной плоскости и прерванных кольцом, рассматривается как единая арочная конструкция. При шарнирном креплении ребер к кольцу и небольшом его диаметре можно считать, что ребра работают как трехшарнирные арки.

Иногда при частом расположении ребер или по архитектурным соображениям кольцо получается больших размеров. Тогда с целью повышения устойчивости и жесткости кольцо раскрепляют внутренними распорками.

Ребристые купола являются распорной системой. Распор может быть воспринят конструкцией стен или специальным опорным кольцом. Опорное кольцо служит затяжкой ребер и рассчитывается на тангенциальные составляющие их реакции. Опорное кольцо может быть изогнуто по окружности, а также в виде многоугольника с жесткими или шарнирными соединениями в углах. На основание кольцо укладывается свободно и должно быть закреплено только от горизонтального смещения при действии ветровой нагрузки. Между ребрами укладываются кольцевые прогоны, на которые опирается кровельный настил. Кольцевые прогоны обеспечивают общую устойчивость ребер купола из их плоскости, уменьшая расчетную длину ребер. Для обеспечения общей жесткости купола в плоскости кровли между ребрами устанавливают связи.

При расчете на вертикальную, симметричную относительно вертикальной оси купола нагрузку, купол разделяется на отдельные плоские арки, каждая из которых воспринимает нагрузку с приходящейся на нее грузовой площади. Если распор купола воспринимается опорным кольцом, то оно может быть заменено условной затяжкой, находящейся в плоскости каждой пары ребер. Площадь сечения условной затяжки принимается такой, чтобы ее упругие деформации были равны упругим деформациям кольца в диаметральном направлении от горизонтальных реакций всех ребер.

При расчете купола на горизонтальную ветровую или несимметричную вертикальную нагрузку купол также разделяется на арки.

Купол разбивается на 4 квадранта: в первом и третьем квадрантах равнодействующая ветрового давления действует в одном направлении и вызывает горизонтальное смещение. Во втором и четвертом квадрантах ветер действует в противоположных направлениях и горизонтальных смещений купола не вызывает.

Наибольшее смещение получает расчетная арка, составленная из ребер, расположенных в плоскости равнодействующей ветрового давления в 1 и 3 квадрантах. Все арки, расположенные в 1 и 3 квадрантах, рассматривают как одну эквивалентную арку, считая ее для упрощения расчетов трехшарнирной.

### Ребристо-кольцевые купола.

В ребристо-кольцевых куполах кольцевые прогоны связываются с ребрами в одну жесткую пространственную систему. В этом случае кольцевые прогоны работают не только на изгиб, но воспринимают растягивающие кольцевые усилия, а при жестких сопряжениях с ребрами – и изгибающие моменты от жесткости узлов.

Сечения купола, находящиеся в плоскостях кольцевых прогонов, не имеют свободных горизонтальных перемещений, поскольку они связаны между собой жесткими кольцами. При ребристо-кольцевой конструкции купола вес ребер уменьшается за счет работы кольцевых прогонов. Наиболее простое конструктивное решение получается при ребрах и кольцевых прогонах из прокатных профилей. В этом случае сопряжение ребер с прогонами можно конструировать по типу жестких сопряжений в балочных системах.

Кольцевые прогоны в ребристо-кольцевом куполе работают так же, как опорное кольцо в ребристом куполе, и могут быть заменены условными затяжками. При симметричной относительно оси купола нагрузке расчет купола можно вести, разделяя его на плоские арки с затяжками на уровне кольцевых прогонов.

### Сетчатые купола

Если от ребристого и ребристо-кольцевого купола идти дальше по линии увеличения связности системы, то можно получить сетчатые купола.

В сетчатых куполах между ребрами и кольцами располагаются раскосы, благодаря которым усилия распределяются по поверхности купола и стержни работают только на осевые силы, что уменьшает вес ребер и колец.

Обычная система сетчатого купола состоит из радиальных ребер, кольцевых прогонов и диагональных связей, поставленных в каждом четырехугольнике, ограниченном двумя ребрами и двумя прогонами, то есть представляет собой многогранник, образованный из ребер и кольцевых прогонов. Многогранники сетчатых куполов могут быть разнообразными. Распространены звездчатые купола, все грани которых являются треугольниками, а также геодезические системы куполов, несущие элементы которых являются ребрами многоугольника, вписанного в сферу. В геодезических куполах достигается наибольшая однотипность стержней и узлов, что дает большие производственные преимущества.

Купол может быть однослойным и двухслойным. В двухслойных геодезических куполах, аналогично структурам, узлы сопряжения стержней размещаются на поверхности двух концентрически расположенных сфер, разность радиусов которых определяет конструктивную высоту поверхности купола. Двухслойная конструкция купола обладает большой жесткостью и несущей способностью и может перекрывать пролеты в несколько сотен метров.

Стержни сетчатых куполов чаще изготавливают из труб. В несущую систему куполов может быть включена ограждающая конструкция из штампованных алюминиевых или стальных листов.

Сетчатые купола рассчитывают по безмоментной теории, как сплошные осесимметричные оболочки.

## Висячие покрытия

Висячими называются покрытия, в которых главная несущая пролетная конструкция работает на растяжение. Она может быть образована из стальных стержней, канатов, прокатных профилей. Возникающие в ее элементах растягивающие усилия условно называют тяжением нитей, а их горизонтальную составляющую – распором.

Висячие покрытия в последнее время нашли широкое применение в спортивных и выставочных сооружениях, гаражах, крытых рынках, городских залах общего назначения, некоторых производственных зданиях и других сооружениях. Этому способствует ряд преимуществ висячих покрытий перед традиционными конструктивными формами покрытий, к которым следует отнести:

1) Работу несущих конструкций на растяжение, что позволяет более полно использовать материал, поскольку несущая способность таких конструкций определяется прочностью, а не устойчивостью. Это особенно важно при применении высокопрочных материалов, для которых висячие покрытия являются наиболее перспективными областями применения.

С увеличением пролета преимущество висячей конструктивной формы покрытия повышаются, что подтверждается практикой мостостроения; уже существуют мосты пролетом 1000 м и более.

2) Большое разнообразие архитектурных форм висячих покрытий позволяет применять их для зданий самого различного назначения – от покрытий небольших коровников и теплиц до покрытия крупных общественных зданий.

3) Транспортабельность элементов висячих покрытий (канатов в бухтах, металлических оболочек в рулонах) и почти полное отсутствие вспомогательных подмостей при монтаже делают их достаточно индустриальными.

4) малый собственный вес несущей конструкции и ее повышенная деформативность делают ее сейсмостойкой, поскольку резко уменьшается сейсмический импульс на конструкцию.

Висячие конструкции имеют и недостатки, от удачного преодоления часто зависит эффективность применения системы в целом.

1) Висячие системы – системы распорные; для восприятия распора необходима специальная опорная конструкция, стоимость которой составляет значительную часть стоимости всего покрытия. Желание уменьшить стоимость опорной конструкции повышением эффективности ее работы приводит к преимущественному использованию покрытий круглой, овальной и других прямоугольных форм плана, которые плохо согласуются с современной планировкой производственных зданий; в этом одна из причин недостаточно широкого применения висячих покрытий для производственных зданий.

2) Повышенная деформативность. Она обуславливается, во-первых, повышенными упругими деформациями применяемых высокопрочных материалов и особенно канатов, в которых нормальные напряжения больше, а модуль упругости меньше, чем в обычной конструкционной стали. Таким образом, относительное удлинение элементов конструкции  оказывается значительно большим, чем в традиционных конструкциях. Во-вторых, геометрической изменяемостью большинства систем висячих покрытий, в которых при нагружении их нагрузкой, отличающейся по своему характеру распределения от ранее действовавшей, появляются кинематические перемещения, вызванные изменением формы равновесия системы (для нити – изменение формы веревочной кривой) и сопровождающиеся изменением ее напряженного состояния; в-третьих, горизонтальной деформацией опор, их податливостью в распорных висячих системах. Повышенная деформативность висячих покрытий затрудняет герметизацию кровли, применение висячих покрытий в зданиях с крановым оборудованием, приводит в некоторых случаях к аэродинамической неустойчивости покрытий и усложняет их расчет.

Для уменьшения деформативности покрытия применяют специальные мероприятия, стабилизирующие его.

3) Трудность водоотвода с покрытия.

Конструктивная форма висячих покрытий весьма разнообразна. По характерным особенностям работы несущей конструкции большинство из них можно разделить на несколько групп:

- однопоясные висячие покрытия и металлические оболочки – мембраны;

- покрытия двухпоясными системами;

- покрытия растянутыми изгибно-жесткими элементами;

- покрытия тросовыми фермами;

- покрытия седловидными сетками;

- комбинированные висячие системы.

Каждая из этих групп имеет свои положительные и отрицательные особенности. Действующие на висячие покрытия нагрузки подразделяются на постоянные и временные – длительно действующие и кратковременные. К постоянным нагрузкам относится вес несущих и ограждающих конструкций покрытия. К временным длительно действующим нагрузкам относят вес подвесного потолка, вентиляционного и осветительного оборудования, которое часто подвешивается к несущей конструкции покрытия.

Главными кратковременными нагрузками являются ветровая и снеговая.

Расчетное значение ветровой нагрузки принимается в виде произведение коэффициента надежности по нагрузке, скоростного напора qo, коэффициента K, учитывающего изменения скоростного напора по высоте и аэродинамического коэффициента С. В действующем СНиП нет указаний по определению аэродинамических коэффициентов для большинства форм висячих покрытий. В процессе реального проектирования их обычно определяют экспериментально продувкой модели в аэродинамической трубе. Значение этих коэффициентов зависит от многих параметров здания, что затрудняет их обобщенную рекомендацию. Данные продувок показывают, что ветер на подавляющей части поверхности большинства покрытий оказывает отрицательное давление – отсос.

В легких покрытиях, особенно при недостаточном закреплении его краев, неравномерное давление ветра вызывает большие деформации покрытия и даже явление аэродинамической неустойчивости покрытия, то есть его вибрацию или полное вывертывание покрытия. В этих случаях необходима специальная стабилизирующая конструкция, предохраняющая покрытие от этого явления.

Для покрытий, собственный вес которых (вместе с подвесными потолками и технологическим оборудованием) составляет 1,5÷2 кН/м2 и края которых по всему периметру закреплены, явление аэродинамической неустойчивости не угрожает, и они не нуждаются в какой-либо дополнительной стабилизации, а проверка покрытия на действие ветра становится необязательной.

Снеговая нагрузка на покрытие обычно просматривается в нескольких вариантах: в виде равномерно распределенной по покрытию и несколько вариантов неравномерного распределения, учитывающего возможный передув снега ветром, частичную очистку покрытия от снега и др.

Расчет несущих конструкций висячих покрытий проводится для определения прочности сооружения и для определения его деформативности. Нерастяжимая нить может иметь только кинематические перемещения и изменяет форму очертания в зависимости от вида и расположения нагрузки. Упругие деформации (удлинение и провис), могут быть только в упругой нити. При упругой деформации увеличивается стрелка провиса нити, а вместе с тем уменьшается усилие в ней, непосредственно зависящее от величины стрелки. Таким образом, при увеличении нагрузки (и стрелки) усилие нити возрастает нелинейно. Следовательно расчет нити не отвечает правилам линейной строительной механики. Расчет нити без учета упругих деформаций дает завышенные значения усилий в нити, что идет в запас прочности. Влияние упругих деформаций на усилие нити зависит от отношения, - стрелка провиса нити, - ее приращение от действия нагрузки. Оно существенно только при малых стрелках и при  составляет около 10 %.

Влияние упругих деформаций на точность определения перемещений нити (прогибов) большое и должно учитываться уже при отношении <. Пологая гибкая нить является основой большинства висячих систем. Нелинейность работы висячих систем, особенно при неравновесных нагрузках (вызывающих кинематические перемещения) часто вынуждает делать расчет три раза: первоначально приближенно вручную для ориентировочного выбора сечений, затем уточнено с учетом нелинейности работы и взаимного влияния отдельных частей системы, обычно на ЭВМ, с последующей корректировкой первоначально заданных сечений и, наконец, последний, контрольный расчет на ЭВМ для окончательной проверки несущей способности всех элементов и деформативности системы.

### Однопоясные висячие покрытия и металлические оболочки – мембраны.

Однопоясные висячие покрытия представляют собой системы из гибких вант (канаты, круглая сталь), на которые во время монтажа укладывают сборные ж/б плиты. Чтобы уменьшить деформативность покрытия и предупредить разрывы в гидроизоляционном ковре, швы между плитами замоноличены после временной пригрузки покрытия нагрузкой, равной весу кровли и снега. После твердения бетона замоноличивания пригруз снимают и образовавшаяся ж/б оболочка получает предварительное напряжение сжатия. Здания в плане могут быть прямоугольной, круглой и эллиптической формы с радиальной или перекрестной системой нитей.

Висячие покрытия можно устраивать не только из высокопрочных канатов или арматуры, но также из обыкновенных тонких металлических листов. Такие покрытия будут уже тонколистовыми оболочками или мембранами с характерной для них работой в двух направлениях.

Сплошные системы в отличие от систем из нитей могут воспринимать сдвигающие усилия. Благодаря малой толщине листов (2÷6мм) таких оболочек они являются оболочками безмоментными и работают главным образом на растяжение. Однако имеются и отрицательные факторы, тормозящие их применение – это малая огнестойкость и большая поверхность тонкого металла, подверженного коррозии, и возможность вывертывания оболочки при отсосе вследствие недостаточного ее собственного веса. Эти недостатки могут быть в значительной мере нейтрализованы устройством по оболочке бетонного защитного слоя с утеплителем и гидроизоляционным ковром. Кроме того мембраны отрицательной гауссовой кривизны не могут потерять общую устойчивость, поскольку независимо от вида нагрузки и ее распределения всегда есть направления, в которых мембрана работает на растяжение

();  и  - главные радиусы кривизны поверхности.

### Покрытия растянутыми изгибно-жесткими элементами
 (жесткими вантами).

Растянутыми изгибно-жесткими элементами (жесткими вантами) называются прямолинейные или провисающие элементы, закрепленные по краям от перемещений и способные воспринимать растягивающие усилия и изгибающие моменты.

Они подобны опрокинутым аркам, но работают на растяжение с изгибом. Изгибно-жесткие элементы выполняются в виде изогнутых ферм или двутавров – сварных или прокатных из малоуглеродистой или низколегированной стали.

Покрытие обычно состоит из системы параллельно или радиально расположенных элементов (при круглом плане покрытия), на которые укладывается легкий щитовой настил, не включаемый в работу основной несущей конструкции.

Преимущества подобных покрытий:

- простота конструктивной формы и индустриальность изготовления основных несущих элементов;

- применение обычных конструкционных сталей;

- отсутствие процесса предварительного напряжения, усложняющего строительство;

- возможность получения необходимой жесткости покрытия при малой постоянной и большой временной нагрузке.

Недостатки:

- большая металлоемкость по сравнению с мембранными и тросовыми системами;

- не используется пространственность работы конструкции.

### Покрытия двухпоясными системами

Двухпоясными называют несущие системы, состоящие из двух поясов, расположенных друг над другом, связанных между собой параллельно расположенными распорками или растяжками и совместно работающих на восприятие внешних нагрузок. Пояса с положительной кривизной, стрелка провеса которых направлена вниз, являются несущими, а пояса с отрицательной кривизной – стабилизирующими. Предварительное напряжение системы создает усилия взаимодействия нитей, которые передаются через растяжки или распорки, соединяющие пояса системы. Эти силы взаимодействия называют контактной нагрузкой, и она, действуя на несущий пояс подобно постоянной нагрузке, уменьшает возможность его кинематических перемещений.

Цель предварительного напряжения – препятствовать искажению формы системы при неравномерном распределении временной нагрузки и уменьшать прогибы. Предварительное напряжение системы производят натяжением стабилизирующего пояса.

### Покрытия тросовыми фермами.

Дальнейшим развитием двухпоясных систем является превращение их в тросовые фермы, где растяжки в каждой панели заменены наклонными гибкими раскосами, пересекающимися с поясами в узлах фермы и превращающими систему в геометрически неизменяемую.

В тросовых фермах есть растянутые и сжатые элементы и для обеспечения работы на сжатие гибких раскосов они должны быть подвергнуты предварительному растяжению. Тросовые фермы как системы геометрически неизменяемые более жестки, чем обычные двухпоясные системы (особенно при действии неравновесных нагрузок), а потому их более целесообразно применять при легких кровлях и больших временных нагрузках.

Предварительное напряжение тросовых ферм удобно осуществлять натяжением раскосов винтовыми стяжками.

Тросовые фермы как системы рассчитывают общепринятыми методами строительной механики, применяемыми при расчете статически неопределимых стержневых систем. Ферму рассчитывают на внешние нагрузки и единичные усилия предварительного напряжения. Усилия от предварительного напряжения во всех элементах фермы должны быть растягивающими, что достигается соответствующим подбором геометрии системы.

### Покрытия седловидными сетками

Покрытия напряженными седловидными сетками являются одной из наиболее распространенных ферм висячих покрытий, применяемых как в капитальных сооружениях, так и во временных покрытиях – навесах. Основная несущая конструкция – седловидная сетка, состоящая из несущих нитей, имеющих провис вниз, и перпендикулярных стабилизирующих нитей, имеющих выгиб вверх. Эта система является мгновенно-жесткой, поскольку поверхность сетки имеет отрицательную гауссову кривизну. Таким образом, несущая конструкция является внутренне стабилизированной, способной воспринимать нагрузки противоположных направлений, например собственный вес покрытия, вес снега, и отрицательное давление ветра (отсос) и позволяет применять любую конструкцию кровли: от жестких утепленных щитов до тканевых или пленочных покрытий. Эта универсальность покрытий, а также возможное разнообразие плана покрытия привели к широкому их распространению.

### Комбинированные висячие системы

Комбинированными называются системы, в которых стабилизацию производят введением в конструкцию покрытия жестких элементов, работающих на осевое усилие и поперечный изгиб.

Применение комбинированных систем особенно рационально, если возможно действие неравномерно распределенных нагрузок. В этом случае жесткий элемент, работая на изгиб, перераспределяет нагрузку между гибкими элементами, благодаря чему уменьшается деформация покрытия.

Среди комбинированных систем наиболее распространены консольные. Система эта состоит обычно из консольных балок или ферм, шарнирно опертых на поддерживающую конструкцию и подвешенных к пилону одной или несколькими подвесками.

Расчет консольных систем ведется обычными методами строительной механики с учетом удлинения подвесок и специфических особенностей не имеет.

# Стальные каркасы многоэтажных зданий

При большой этажности зданий (20-30 этажей и выше) рационально разделение конструкций на несущие и ограждающие. Функции несущих конструкций выполняют каркас из высокопрочных материалов (сталь, ж/б); функции ограждающих конструкций – легкие стеновые панели с эффективными термоизоляционными материалами.

Каркасы могут быть стальными, ж/б и смешанными – колонны нижних этажей из стали, верхних из ж/б.

С повышением этажности здания целесообразность применения стального каркаса увеличивается. На каркас многоэтажного здания действуют следующие нагрузки: вертикальные – собственный вес здания (постоянные), полезные нагрузки помещений (временные длительные); горизонтальные – ветровые (кратковременные), сейсмические (особые).

Основными элементами каркаса являются колонны и балки, образующие систему, воспринимающую как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, и передающую их воздействия на фундамент. Фундамент обычно проектируют в виде сплошной ж/б плиты, наилучшим образом распределяющей неравномерно приложенные к фундаменту нагрузки по всей площади основания здания.

Вертикальные нагрузки через балки перекрытия передаются на колонны и затем на фундамент. Для восприятия и передачи горизонтальных нагрузок на фундамент нужно создать в каркасе жесткие в горизонтальном направлении системы.

Такие системы могут быть:

  - бескаркасные системы, состоящие из пластинок (стен), оболочек открытого и замкнутого профиля, объемных тонкостенных блоков;

  - каркасные системы, состоящие из стержней;

  - смешанные системы, состоящие из элементов каркасных и бескаркасных систем.

Металлические несущие конструкции применяют в каркасных и смешанных системах.

Каркасные и смешанные системы в зависимости от распределения функций в системе для обеспечения ее пространственной жесткости и устойчивости подразделяются на:

- рамные;

- связевые;

- рамно-связевые.

а)			б)			в)

## Рамные системы

Рамная система состоит из жестко соединенных колонн и ригелей, образующих плоские и пространственные рамы, объединенные перекрытиями.

В обычной рамной системе (рис. а) колонны регулярно расположены по всему плану здания с шагом 6-9 м. Пространственная жесткость и эффективность работы рамной системы существенно повышается при размещении колонн только по контуру здания с образованием внешней пространственной рамы (рис. б).

Преимущества системы с внешней пространственной состоит в повышении ее общей изгибной жесткости, потому что при распределении колонн по контуру увеличивается момент инерции горизонтального сечения каркаса. Система отличается высокой жесткостью при кручении. Эта система имеет и другие названия: рамная оболочка, рамная труба. Секционно-рамная система (рис. в), структура которой в плане напоминает обычную рамную систему, а составляющие ее плоские рамы решены как грани системы с внешней рамой и имеют часто расположенные колонны (шаг колонн меньше размера секции в плане). Жесткость этой системы по сравнению с предыдущей повышается благодаря дополнительному сопротивлению внутренних рам.

По такой системе построено здание высотой 442м (109 этажей) США.

## Связевые системы.

Связевая система состоит из связевой конструкции, колонн и шарнирно присоединенных к ним ригелями.

Основные связевые системы:

- с диафрагмами;

- с внутренним стволом;

- с внешним стволом.

Диафрагмы могут быть решены в виде плоских ферм, стенок жесткости (обычно ж/б), тяжелых рам.

Внутренний ствол может иметь открытое или замкнутое поперечное сечение. Возможно решение  ствола в виде стальной пространственной фермы или жесткой рамы.

Внешний ствол, охватывающий все здание, наиболее эффективен с точки зрения обеспечения жесткости системы и восприятия горизонтальных нагрузок.

## Рамно-связевые системы

Основные рамно-связевые системы аналогичны по своей схеме связевым, но отличаются от них рамным соединением колонн и ригелей, не входящих в связевую конструкцию.

## Конструкции элементов и особенности расчета
стального каркаса многоэтажных зданий

При небольшой свободной длине колонн (в пределах этажа 3-4м) и большой площади сечения (нагрузка в нижних этажах достигает нескольких десятков тысяч кН, коэффициенты продольного изгиба получаются близкими к единице. Поэтому в колоннах применяют двутавровые сварные сечения с толстыми полками и стенками (δ = 40–60мм), а также сплошные квадратные и прямоугольные сечения. В ряде высотных зданий применены колонны из пакета толстых листов (40–60 мм), соединенных продольными связующими швами. В колоннах с небольшими усилиями (4000–5000 кН) применяют сечения из двух уголков (рис.1) и из 4-х (рис.2) уголков усиленных внутренним листом.

Колонны стыкуются по высоте через 2 этажа. Для удобства монтажа стыки размещают на 0,5-1м выше уровня междуэтажных перекрытий. Стыки проектируются с фрезеровкой торцов.

Базы колонн, как и стыки, проектируют с фрезерованными торцами с опиранием на строганую плиту толщиной до 200 мм.

Балки перекрытия проектируются двутаврового сечения – прокатные или сварные. Сопряжение балок с колоннами может быть шарнирным и жестким. При шарнирном сопряжении балки передают на колонны только вертикальные реакции; при жестком сопряжении – вертикальные реакции и момент.

Связи контролируют как фермы, у которых поясами служат колонны, стойками балки перекрытий, и дополнительно ставят раскосы.

Стальной каркас многоэтажных зданий рассчитывают на несущую способность и жесткость. Несущую способность проверяют при совместном действии вертикальных и горизонтальных нагрузок; жесткость проверяют при действии горизонтальных нагрузок – ветра.

При статическом расчете сложная пространственная система каркаса расчленяется на отдельные плоские системы.

Горизонтальную нагрузку воспринимают рамы, расположенные по всем рядам колонн (рамная система), или отдельные связи (связевая система). При рамной системе каркаса вся ветровая нагрузка распределяется между рамами пропорционально их жесткостям. Ввиду большой степени статической неопределимости рам многоэтажных зданий усилия в них находят приближенными методами. Распространен расчет, при котором рама принимается как статически определимая в результате размещения шарниров посередине пролета балки и посередине высоты колонн в пределах каждого этажа.

Ветровая нагрузка на отдельно стоящие вертикальные связи распределяется пропорционально их жесткостям. Если связи поставлены несимметрично, то необходимо учитывать дополнительные воздействия на них, получаемые от закручивания системы. После определения величин нагрузок, действующих на связи, они рассчитываются как вертикальные фермы обычными методами статики.

# Листовые конструкции

Листовые конструкции представляют собой различные сооружения типа оболочек, несущей основой которых являются плоские или изогнутые металлические листы (пластинки и оболочки). Они применяются для хранения, перегрузки, транспортировки, технологической переработки жидкостей, газов и сыпучих материалов. Листовые конструкции широко применяются во всех областях промышленности и составляют по массе около 20 % всех применяемых М/К.

Листовые конструкции классифицируются по назначению:

- резервуары для хранения жидкостей (нефти, нефтепродуктов, кислот, сжиженных газов и пр.);

- газгольдеры для хранения и выравнивания состава газов;

- бункеры и силосы для хранения и перегрузки сыпучих материалов (руды, угля, цемента, песка и т.п.);

- листовые конструкции доменных цехов (кожухи доменных печей, воздухонагреватели, пылеулавливатели и др.);

- листовые конструкции специальных технологических установок (химических и нефтеперерабатывающих заводов);

- трубопроводы большого диаметра для транспортировки воды и газов.

Элементами, образующими листовую конструкцию, являются плоские металлические листы – пластинки или изогнутые листы – оболочки. Работа и расчет пластинок и оболочек зависят от их геометрических параметров.

Работа и расчет плоских пластинок зависят от отношения , где l – пролет пластинки или наименьший размер в плане при опирании пластинки по контуру, t – ее толщина.

Пластинки малого прогиба имеют отношение . Такие пластинки работают только на изгиб. Напряжениями от распора пренебрегают, если

Пластинки большого прогиба имеют отношение . Такие пластинки работают на совместное действие изгиба и растяжения. У них .

Гибкие пластинки (мембраны) имеют отношение и работают как гибкие нити только на растяжение от распора.

Поверхность оболочек образуется изгибом листов по заданному радиусу кривизны. Оболочки, изогнутые в одном направлении с постоянным радиусом кривизны, называются цилиндрическими; если этот радиус изменяется вдоль оси вращения по линейному закону, получается коническая оболочка. Если оболочка образована изгибом листа во взаимно перпендикулярных направлениях, получается сферическая оболочка.

Работа и расчет оболочек зависят от отношения ее радиуса кривизны к толщине .

Тонкие оболочки листовых конструкций имеют отношение .

Равновесие элемента тонкой оболочки при определенных условиях соблюдается при наличии только осевых сил без изгиба (безмоментная теория расчета).

К таким условиям относятся:

1. сплошные осесимметричные нагрузки без резких изменений интенсивности;

2. участок оболочки должен быть сплошным, достаточно удаленным от так называемых краевых линий, препятствующих или искажающих плавность деформаций оболочки.

Такие линии образуются ребрами жесткости, днищами, резкими изменениями толщины, острыми перегибами.

Деформация оболочки в этих местах стеснена, на некотором участке происходит местный изгиб, которым нельзя пренебречь.

Возникновение изгибающих моментов у краевых линий называется краевым эффектом.

Напряжение для некоторых оболочек простейших форм:

- Шаровая оболочка ,

где P – внутреннее давление;

r –радиус сферы; t – толщина оболочки;

2. Цилиндрическая оболочка ;

Оболочки, как правило, испытывают двухосное напряженное состояние. Проверка их прочности производится по приведенным напряжениям

,

при этом должны соблюдаться условия ;

При равномерном внутреннем давлении  и  получаются растягивающими.

При равномерном внешнем давлении или внутреннем вакууме напряжения определяются по тем же формулам, однако будут другого знака, сжимающими. В этом случае оболочка может потерять устойчивость.

Проверка оболочек на устойчивость заключается в том, чтобы расчетные напряжения в оболочке  от нагрузки не превышали критических  которые зависят от вида оболочки, отношения , напряженного состояния и материала.

## Вертикальные цилиндрические резервуары низкого давления

Резервуарами низкого давления называются резервуары, имеющие небольшое избыточное давление внутренней паровоздушной среды до 2 кН/м2 .

Вертикальные резервуары низкого давления строятся объемом 100-50000 м3. Конструкция вертикального цилиндрического резервуара состоит из днища, корпуса и покрытия.

Днище резервуара устанавливается непосредственно на песчаную подушку высотой 20-35 см с уклоном от центра к краям i = 1:100. Толщина листов днища принимается конструктивно толщиной t = 4÷6мм.

Корпус резервуара под воздействием гидростатического давления жидкости испытывает растяжение. Толщина его листов принимается по расчету, но не менее 4 мм. Листы толщиной 6 мм и более свариваются в стык; при меньшей толщине сварка производится внахлестку с телескопическим или ступенчатым расположением листов по вертикали.

Крыша резервуара опирается на корпус и центральную стойку; толщина ее листов 2,5÷3 мм.

Корпус резервуара рассчитывают как цилиндрическую оболочку, нагруженную внутренним гидростатическим и избыточным давлением.

Растягивающее кольцевое напряжение в стенке: ,

где  – гидростатическое давление по закону треугольника на глубине X от поверхности жидкости;

= 1,1 – коэффициент перегрузки;

γ – удельный вес жидкости;

– заданное избыточное давление среды P с коэффициентом перегрузки = 1,2;

r – радиус резервуара;

t – толщина стенки.

Толщину листов каждого пояса корпуса резервуара определяют по приведенной формуле при условии его полного заполнения жидкостью, т.е. Х принимается от верха корпуса до нижнего края корпуса.

Меридиональными напряжениями  обычно пренебрегают, поскольку они незначительны.

Кровлю резервуара рассчитывают на действие собственного веса м/к, теплоизоляции, снега и действие вакуума = 0,25 КН/м2.

Кровля проверяется также на обратное направление нагрузки от избыточного давления 2 кН/м2 и отсасывающее действие ветра, принимаемого равным 0,8 скоростного напора с =1,2. При этой проверке предполагается отсутствие снега и теплоизоляции, а вес кровли м/к принимается с nс = 0,9.

Прогоны и поперечные ребра кровельных щитов рассчитывают как однопролетные балки, а листовую обшивку – как тонкие пластинки.

## Резервуары повышенного давления.

Такие резервуары имеют внутреннее давление паровоздушной среды до 70÷200 кН/м2 для легких жидкостей и до 600÷1800 кН/м2 для сжиженных газов.

Резервуары повышенного давления имеют разнообразную конструктивную форму, особенностью которой является плавность внешнего очертания оболочки, хорошо работающей на внутренней давление.

Вертикальные цилиндрические резервуары повышенного давления проектируются со сферическими или сфероцилиндрическими кровлями и плоскими  или выпуклыми днищами.

Резервуары с плоскими днищами могут приподняться при большом внутреннем давлении и изогнуть днище. Поэтому нижний пояс корпуса заанкеривают в кольцевой ленточный фундамент анкерами, расположенными через 2 – 2,5м. Против консолей для анкеров с внутренней стороны располагается кольцо жесткости, обеспечивающее прочность и устойчивость нижнего пояса резервуара.

Резервуары с выпуклым днищем имеют сходную конструкцию кровли и днища.

Горизонтальные цилиндрические резервуары проектируются диаметром до 4м, длиной до 40м, объемом до 400м3 с избыточным давлением 40-70 КН/м2 при хранении жидкостей и 200 – 1800КН/м2 при хранении сжиженных газов.

Наземные резервуары устанавливают на опоры, расстояние между которыми 0,5÷0,7 длины резервуара. По оси опор внутри резервуара приваривают диафрагмы из гнутого уголка с треугольником жесткости.

В днище резервуаров малого объема и давления (d ≥ 2м; p = до 40 rН/м2) делают плоскими, работающими как мембрана.

При больших давлениях применяют сферические, конические или цилиндрические днища.

Шаровые резервуары применяют для хранения сжиженных газов и нефтепродуктов при внутреннем избыточном давлении 200–600 КН/м2. Шаровые резервуары устанавливают на 8–12 колонн или специальное опорное кольцо.

Каплевидные резервуары имеют форму капли жидкости на несмачивающейся поверхности под действием сил поверхностного натяжения. В условиях нормального режима такие резервуары являются равнопрочной конструкцией.

## Газгольдеры

Газгольдеры – это сооружения в виде сосудов, предназначенных для хранения, выравнивания состава и перемешивания различных газов.

В зависимости от внутреннего давления газгольдеры подразделяются на:

1. газгольдеры низкого давления с избыточным давлением до 5 кН/м2;

2. газгольдеры высокого давления с избыточным давлением до 3000 кН/м2 и более.

Существуют газгольдеры постоянного давления и газгольдеры постоянного объема.

В процессе наполнения или опорожнения в первых изменяется объем, а давление остается все время постоянным; объем вторых газгольдеров постоянный, но изменяется давление газа.

Газгольдеры низкого давления имеют переменный объем и делятся на две группы:

- мокрые газгольдеры с вертикальными направляющими и винтовыми направляющими;

- сухие газгольдеры с поршнем и гибкой секцией.

Наиболее распространены мокрые газгольдеры.

#### Мокрые газгольдеры.

В газгольдерах этой группы для уплотнения подвижных соединений используется вода.

Конструкция газгольдера состоит из неподвижного вертикального резервуара, наполненного водой, в котором находится подвижное звено – опрокинутый стакан – колокол.

В газгольдерах больших объемов (10 000 м3 и более) между резервуаром и колоколом размещаются подвижные звенья – телескопы.

Газ подается под колокол и своим давлением поднимает его, а вода, находящаяся в карманах – желобах, расположенных по периметру колокола и телескопа, является гидравлическим затвором, препятствующим выходу газа наружу.

Газгольдер с одним колоколом называется однозвеньевым, если добавляется телескоп, то двухзвеньевым и т.д.

Мокрые газгольдеры с вертикальными направляющими называются так потому, что движение колокола и телескопов происходит по вертикальным направляющим, расположенных снаружи газгольдера.

В мокрых газгольдерах с винтовыми направляющими подъем и опускание колокола и телескопов производится по направляющим в виде винтовой линии – подобно движению винта в гайке.

Винтовые направляющие расположены по внешней поверхности газгольдера под углом 45о. Под давлением газа колокол как бы ввинчивается в направляющих.

#### Сухие газгольдеры

– поршневого типа

Представляют собой вертикальный резервуар, внутри которого находится поршень со скользящим затвором на консистентной смазке, препятствующей просачиванию газа.

# – с гибкой секцией

## Бункера и силосы

Бункерами и силосами называют емкости для хранения и перегрузки сыпучих материалов. Силосы имеют высокую цилиндрическую часть.

# Высотные сооружения

Высотными называют сооружения, высота которых намного превышает их размеры в поперечном сечении. К ним относятся опоры антенных сооружений связи (радио и телевидение), опоры воздушных линий электропередач (ЛЭП), вытяжные башни, дымовые трубы, осветительные метеорологические вышки, маяки, водонапорные башни, силосы и т.п.

По конструктивной схеме все высотные сооружения разделяются на два основных вида – башни и мачты.

## Башни

Башнями называют свободно стоящие сооружения, жестко закрепленные в основании и работающие как консоль (вертикальная консольная балка).

Нагрузки, действующие на башню: собственный вес конструкции, оборудования, ветер, гололед.

Нагрузка от собственного веса и оборудования вызывает относительно небольшие напряжения (20–25 % расчетных), за исключением группы башен, например водонапорных, поддерживающих резервуар с водой, вышек с подъемниками и т.п.

Доминирующей нагрузкой является ветровая. Величина ветровой нагрузки зависит не только от скоростного напора, но и от формы и габаритов самой башни и ее отдельных элементов. Ветровая нагрузка определяется как сумма ее статической и динамической составляющей.

Кроме того, башни, проверяемые на резонанс от действия ветра, следует проверять расчетом на выносливость.

Для башен с периодом собственных колебаний меньше 0,25 сек. динамическая составляющая, вызываемая пульсацией скоростного напора ветра, не учитывается.

Расчетные усилия в элементах башни определяют как в консольном внецентренно-сжатом стержне под действием перечисленных нагрузок.

Башни в большинстве случаев проектируют решетчатыми, в виде пространственных ферм трех или четырехгранного, реже многогранного очертания. С увеличением числа граней расход металла возрастает.

В целях обеспечения устойчивости и более равномерного распределения усилий в поясах башни проектируют уширенными книзу в соответствии с возрастанием изгибающих моментов от вершины к основанию.

Ширина башни у основания составляет высоты. С увеличением ширины башни уменьшаются усилия в поясах от моментов, что снижает расход металла на пояса, но приводит к дополнительному расходу материала на решетку и диафрагмы.

Ширину верхней части башни стремятся свести к минимуму, поскольку это способствует уменьшению нагрузки от ветра.

В верхней части башни целесообразно применять треугольную и раскосную системы решетки; при большой ширине грани ромбическую или полураскосную.

Существенную экономию стали можно получить при применении крестовой решетки с гибкими предварительно напряженными раскосами.

При небольшой ширине ствола башни его проектируют сплошностенным.

## Мачты

Мачты представляют собой высокие тонкоствольные конструкции, расчлененные оттяжками и работающие как балки на упругих опорах. Мачты экономичнее башен по расходу металла, но требуют большей площади для установки.

Нагрузки, действующие на ствол мачты: собственный вес конструкции, оборудования, ветер, гололед, вертикальная составляющая тяжения оттяжек.

Расчетные усилия в элементах ствола мачты определяют как во внецентренно сжатом стержне на упругих опорах, роль которых выполняют оттяжки.

Доминирующими нагрузками для мачт являются ветровые и гололедные. Ветровая нагрузка определяется как сумма ее статической и динамической составляющей.

Для мачт, так же, как и для башен, с периодом собственных колебаний меньше 0,25 с динамическая составляющая, вызываемая пульсацией скоростного напора ветра, не учитывается.

Ствол мачты проектируют постоянного по высоте сквозного или сплошного сечения в плане сквозных мачт с тремя или четырьмя углами соответственно с тремя или четырьмя оттяжками. Стволы сплошных мачт проектируют из труб.

Оттяжки проектируются из стальных канатов, закрепляя их к бетонным якорям. Оттяжки разных ярусов размещаются или параллельно друг другу или сводятся в одну точку. В первом случае усилия в оттяжках меньше, и меньше вертикальная составляющая на ствол, но зато каждой оттяжке необходим анкерный якорь и большая площадь для установки мачты. Для обеспечения поперечной жесткости мачты наименьший угол наклона оттяжки принимается 30о. Крепление ствола мачты к фундаменту – шарнирное.

## Опоры ЛЭП

Опоры ЛЭП предназначены для поддержания токонесущих проводов линий электропередачи. Расстояние между опорами принимается от 200м до 2,5км.

Опоры ЛЭП разделяются на линейные (промежуточные), устанавливаемые на прямолинейном участке трассы без преград, и специальные (анкерные), расположенные в углах трассы (угловые), у переходов через водные препятствия и другие преграды (переходные).

По форме опоры разделяются на одноствольные, несущие провода на консолях, и портальные (двуствольные или четырехствольные), несущие провода на поперечном портале.

Линейные опоры воспринимают относительно небольшие продольные усилия и для них применяют одноствольные и плоские двуствольные портальные опоры.

На специальные опоры действуют большие дополнительные усилия от угловой составляющей тяжения проводов, разности тяжения у переходов и т.д., поэтому их делают четырехствольными с подкосами или оттяжками.

Для опор ЛЭП характерна работа на кручение при одностороннем обрыве проводов. Проектирование опор ЛЭП ведется с учетом специальных технических требований.

Опоры ЛЭП имеют высоту до 40м, специальные переходные опоры у широких рек достигают высоты более 200м.

Сечения поясов и раскосов промежуточных опор обычно принимают из одиночных уголков. Опора разбивается на транспортабельные секции с монтажными соединениями на сварке или болтах. Алюминиевые опоры ЛЭП в 2-2,5 раза легче стальных. Их рационально применять в труднодоступных местах.

# Регулирование напряжения при усилении конструкций.

Анализом причин аварий м/к установлено, что наиболее распространенными причинами аварий являются следующие:

- перегрузка снегом, наледями и производственной пылью; непродуманная очистка снега, в результате которой отдельные части конструкций перегружаются;

- потеря общей или местной устойчивости сжатыми элементами конструкций из-за отсутствия развязки сжатых поясов;

- хрупкое разрушение конструкций. выполненных из хладостойких сталей (конвертерных с повышенным содержанием фосфора или мартеновских кипящих, имеющих «порог хладостойкости» в интервале минус 10о–30оС). работающих в неотапливаемом помещении или на открытом воздухе;

- неправильное выполнение сварочных работ, особенно в зимнее время, заключающееся в отсутствии подогрева изделия при температуре – 30оС, отсутствии защиты от ветра, отсутствии контроля;

- наличие концентраторов напряжения (отверстия, прорези, трещины);

- отсутствие надлежащей защиты стальных конструкций, работающих в агрессивной среде. В отдельных заводских цехах приходится усиливать или менять м/к после 5-10 лет их эксплуатации;

- разрушение швов в конструкциях, работающих на подвижную нагрузку (подкрановые балки).

## Классификация усиления

Усиление есть совокупность мероприятий направленных на повышение несущей способности конструкции или ее элементов. Конструкции, подлежащие усилению, могут находиться в напряженном состоянии, предварительно разгруженном, и в демонтированном. Регулирование напряжений при усилении по существу, сводится к вопросу о способах включения в работу элементов усиления.

Иногда это происходит автоматически, например: при усилении разгруженных и демонтированных конструкций. Чаше же элементы усиления включаются в работу после того, как им дано дополнительное натяжение или произведено искусственное регулирование напряжений в усиливаемой конструкции, устанавливаемых элементах или тех и других одновременно (усиление конструкций под нагрузкой).

Усиление конструкций под нагрузкой представляет собой один из частных случаев применения предварительного напряжения в конструкциях.

«Специальные мероприятия» имеют такое же большое значение, как и основные способы усиления. К ряду специальных мероприятий относятся: выявление неучтенных запасов прочности и разгрузка или уменьшение действующей на конструкцию нагрузки.

Пять способов непосредственного усиления совместно с двумя отнесенными к разряду «специальных мероприятий» решают задачу усиления конструкций.

Способами общего усиления конструкций являются усиления за счет изменения конструктивной схемы и установки дополнительных связей пространственной жесткости.

К способам местного усиления могут быть отнесены: установка дополнительных ребер, диафрагм, распорок, увеличение сечений отдельных элементов, усиление соединений.

Наиболее интересным с инженерной точки зрения является способ усиления путем изменения конструктивной схемы. Характерен он тем, что исключает шаблон в выборке приемов, почти всегда дает хорошие экономичные решения. Проектировщик должен совершенно отчетливо представлять себе «игру сил», чтобы предусмотреть наиболее выгодные перераспределения усилий и напряжений в конструкциях.

## Искусственное регулирование напряжений при усилении МК

Искусственное регулирование напряжений может быть выполнено как без специальных устройств, так и с их применением.

Регулирование без применения специальных устройств: используется большей частью при усилении разгруженных и демонтированных конструкций, если они усиливаются преднапряженными элементами.

Разгружение усиливаемого элемента может быть достигнуто путем перемещения нагрузки из одного пролета в другой, определенными комбинациями загружения соседних пролетов в неразрезных и консольных балках и фермах.

Если не предусмотреть специальных мер при усилении конструкций под нагрузкой, то на усиливающие элементы будет передаваться только дополнительная и возрастающая постоянная нагрузки.

Вся же нагрузка, действующая в момент усиления, будет восприниматься неусиленной конструкцией.

# Регулирование с использованием специальных устройств и приспособлений.

Если усиливаемая конструкция находится под нагрузкой и работает на изгиб, то приходится принимать меры по уменьшению или устранению прогиба, полученного ею при работе под действием собственного веса и временной нагрузки. Могут встретиться следующие случаи:

- конструкция усиления должна будет воспринимать только свой собственный вес и существующую временную нагрузку. В этом случае элементы усиления могут быть присоединены без принятия мер по разгрузке конструкции. Уменьшать или устранять прогиб конструкции нет необходимости.

- конструкция усиления кроме своего собственного веса и существующей временной нагрузки должна будет воспринимать также и часть дополнительной нагрузки. В этом случае, до ее усиления, необходимо уменьшить полученный ею до усиления прогиб.

- конструкция усиления помимо собственного веса и временной нагрузки должна будет воспринимать всю дополнительную нагрузку. В этом случае до усиления нужно полностью устранить прогиб в усиливаемой конструкции, имеющейся от действия нагрузок в момент усиления.

Не рекомендуется выправлять сжатые элементы конструкций под нагрузкой. Погнутые элементы конструкций, если по расчету они не требуют усиления, могут быть оставлены при условии постановки связей и распорок. Для регулирования напряжения в элементах и конструкциях в целом применяют тяги, полиспасты, муфты, домкраты и другие приспособления.

### Примеры искусственного регулирования напряжений в конструкциях

#### Реконструкция главного здания мартеновского цеха.

#### Реконструкция действующих мартеновских цехов.

#### Усиление вызванное нарушением технологии монтажа конструкций.

#### Регулирование напряжений при усилении ферм.

Причины усиления:

1. замена покрытия с утяжелением.

2. недостаточная длина и высота швов в узлах фермы.

Усиление конструкции от действия монтажных нагрузок.

#### Регулирование напряжений в соединениях элементов м/к

При регулировании напряжений в конструкциях может возникнуть необходимость регулирования напряжений и в соединениях отдельных элементов, в усилении креплений стрежней в узлах и т.п.

При наварке нового шва в процессе наплавления металла электрода существующий шов будет разогреваться, образуя зону пластичности.

Участки шва в зоне пластичности не могут воспринимать приходящуюся на них нагрузку, и эта часть нагрузки будет восприниматься еще не усиленными холодными участками шва, а также уже усиленными, но достаточно остывшими.

Зона пластичности будет перемещаться вдоль шва, и напряжения в шве будут непрерывно распределяться по его длине.

Условной границей перехода металла шва от идеально упругого к идеально пластическому состоянию для практических расчетов принимают температуру 450°С. При t=450-550°С резко снижается модуль упругости и предел текучести. Максимальная температура шва непосредственно под электродом достигает 2200-2300°С.

Основной величиной, определяющей напряженное состояние шва, является зона пластичности «а» - участок длины шва, находящийся в результате сильного нагрева в пластическом состоянии, который не может воспринимать нагрузку. Зона пластичности зависит как от режима сварки, так и от теплотехнических характеристик сварного соединения.

Современное состояние разработки вопроса возможности регулирования напряжений в соединениях элементов м/к позволяет сделать следующие выводы:

1) Напряжения в сварных соединениях можно регулировать наложением новых сварных швов или, что более рационально, наплавкой на существующие швы дополнительных слоев; наплавка новых слоев сварных швов более рациональна, потому что в существующих нагруженных конструкциях, находящихся в напряженном состоянии, возможность наложения новых швов ограничена, а крепление к ним новых деталей, на которых можно разместить дополнительные швы, трудоемко.

2) Прочность сварных швов в процессе их усиления падает, причем наибольшая потеря прочности, зависящая от длины усиливаемых швов и режима сварки, составляет 10-20 % первоначальной прочности сварного узла (наибольшее падение прочности происходит, когда дуга находится на расстоянии 15-20 мм от начала сварки). Объясняется это тем, что в процессе наплавки усиливающего слоя шва в зоне дуги выключатся участок шва длиной примерно 50 мм за счет частичного расплавления и сильного нагрева металла; по мере передвижения дуги вдоль шва прочность его возрастает, так как в работу включаются ранее наложенные слои шва.

3) После усиления прочность сварных швов возрастает пропорционально увеличению сечений рабочих швов; в процессе усиления происходит некоторая потеря прочности не только сварных швов, но и деталей узла (фасонки, уголка, накладки и др.): при сварке вдоль действия усилий потери прочности меньше, чем при сварке поперек направления действующих усилий.

4) Регулирование напряжений в сварных швах под нагрузкой может выполняться как наплавкой, так и приваркой наклонных коротышей-пластин со стороны обушка уголка. При значительной протяженности угловых швов целесообразно выполнять их утолщение наваркой, для коротких же швов, например в узлах ферм, усиление прикрепления целесообразно выполнять приваркой коротышей-пластинок, перекрывающих швы у обушков уголков.

5) Усиление сварных швов наваркой следует производить, начиная с менее напряженных участков, например, усиление креплений стержней ферм в узлах начинать с конца уголка, а не от края фасонки.

6) В отдельных случаях при усилении существующих конструкций допускается усиление заклепочных соединений сваркой. При этом все усилия должно восприниматься сварным соединением. Это объясняется тем, что сварные швы, в силу их малой пластичности, разрушаются раньше, чем заклепки.

# Расчет усиленных конструкций
по методу предельных состояний.

Расчет рекомендуется производить по первому предельному состоянию – по несущей способности.

Введем следующие обозначения:

σ, P, M – соответственно напряжение, усилие, изгибающий момент в конструкции после ее усиления и догрузки;

σc, Pc , Mc – соответственно напряжение, усилие, изгибающий момент в старом сечении конструкции перед усилением;

σдоп, Pдоп , Mдоп –соответственно напряжение, усилие, изгибающий момент от дополнительной нагрузки;

Fc, Wc – соответственно площадь поперечного сечения и момент сопротивления старом сечении конструкции перед усилением;

Fус, Wус – соответственно площадь добавляемого металла (усиления) и дополнительный момент сопротивления;

Wоб – общий момент сопротивления сечения после усиления;

γс – коэффициент условий работы;

Rу – расчетное сопротивление.

За предельное состояние растянутого усиленного стержня можно принимать такое состояние, при котором напряжения, равные расчетному сопротивлению, будут по всему усиленному сечению.

Тогда

,

# откуда

1) ;

2) .

При изгибе

,

# Откуда

3) ;

4) .

Расчет по формулам 1 и 2, учитывающим равномерное распределение напряжений по сечению, при растяжении и по формулам 3 и 4 при изгибе дает более экономичный подбор элементов усиления и достаточно хорошо согласуется с экспериментальными данными.

Расчет сжатых стержней производится по формуле

5) ,

где  – коэффициент продольного изгиба усиленного стержня.

# Отсюда

6) .

В формулах 5 и 6 должно соблюдаться следующее условие:

.

Соблюдение этого необходимо потому, что в момент приварки усиливающих элементов получается неравномерный разогрев основного стержня.

# Предварительно обследование конструкций и определение напряжений в конструкциях, находящихся под нагрузкой.

Сооружения (конструкции), в которых предполагается производить усиление и регулирование напряжений, должны быть предварительно осмотрены в натуре и выполнен их проверочных расчет.

В результате перерасчета может оказаться, что в силу имеющихся больших запасов прочности или недоучета других факторов, улучшающих работу конструкций и идущих в запас прочности, отпадает необходимость в регулировании напряжений или, наоборот, возникает необходимость еще и в дополнительном усилении отдельных элементов конструкции или их прикреплении.

Кроме осмотра конструкций и их перерасчета следует лабораторным путем определить механические характеристики материала, из которого выполнена конструкция, и, если конструкции старые, то проверить материал на свариваемость.

При проверочном расчете предварительно напряженных конструкций необходимо опытным путем определить усилие не только по величине, но и по знаку, поскольку в предварительно напряженных конструкциях не всегда справедливо обычное представление о сжатых или растянутых стержнях, известное из классической теории сооружений.

Особое значение при регулировании напряжений в предварительно напряженных конструкциях придается выявлению действительной величины предварительного напряжения в конструкции, находящейся под нагрузкой.

Не всегда бывает известно не только степень предварительного напряжения, полученная конструкцией при ее изготовлении, но и последовательность выполнения монтажа.

При обследовании конструкции в натуре в отдельных случаях целесообразно испытать их пробной нагрузкой.

Если временная нагрузка мала, по сравнению с постоянной, и не может вызвать больших дополнительных напряжений и деформаций, испытание пробной нагрузкой не проводят.

Для определения в каком-либо элементе конструкции или части сооружения фактических напряжений применяют различные методы.

## Магнитометрический метод определения напряжений.

В настоящее время для оценки напряженного состояния арматуры в ж/б конструкциях разработан магнитометрический способ, который может быть использован и в м/к.

Этот метод позволяет определять напряжения в существующих конструкциях без их разрушения (высверливания, выпиливания).

Сущность метода заключается в следующем.

Магнитные свойства металла меняются в зависимости от степени его напряженного состояния. Одна магнитная головка аппаратуры устанавливается на исследуемый напряженный элемент конструкции, а вторая на эталонный образец. Затем эталонный образец растягивается до тех пор пока показания от первой и второй головок не будут одинаковыми. Зная растягивающую силу эталонного образца и площадь его поперечного сечения. Можно вычислить напряжение в эталонном образце, а следовательно и в исследуемом элементе конструкции.