Монтаж и наладка систем автоматизации - это процесс, включающий в себя установку, подключение и тестирование оборудования и программного обеспечения для обеспечения эффективной работы системы автоматизации, требующий профессиональных навыков и знаний.

Монтаж и наладка систем автоматизации является сложным и ответственным процессом, требующим профессионального подхода и опыта. От качества выполнения этих работ зависит эффективность и надежность работы системы автоматизации в целом, а также ее способность отвечать на потребности заказчика и соответствовать требованиям технологического процесса.

- Разработка проекта. На первом этапе разрабатывается проект системы автоматизации, который включает в себя определение основных компонентов системы, их характеристик и требований к установке. Проект разрабатывается с учетом специфики объекта автоматизации, его технологических процессов и потребностей заказчика.

- Выбор оборудования. На основе разработанного проекта выбирается необходимое оборудование и программное обеспечение для системы автоматизации. Выбор производится с учетом надежности, функциональности, совместимости и стоимости оборудования.

- Монтаж оборудования. Следующим этапом является установка и монтаж оборудования на объекте. Этот процесс включает в себя прокладку кабелей, установку датчиков, исполнительных механизмов, контроллеров и другого оборудования согласно проекту.

- Подключение оборудования. После монтажа оборудования производится его подключение к системе автоматизации. Этот этап включает в себя соединение всех компонентов системы с помощью кабельных соединений или беспроводных технологий, настройку сетевых соединений и протоколов передачи данных.

- Настройка программного обеспечения. После подключения оборудования выполняется настройка программного обеспечения системы автоматизации. Этот процесс подразумевает установку необходимого программного обеспечения, его настройку и конфигурирование, а также интеграцию с другими системами и оборудованием.

- Тестирование и отладка системы. Последним этапом является тестирование и отладка работы системы автоматизации. Для этого проводится комплексное тестирование всех компонентов системы, проверяются все функции и алгоритмы работы, выявляются и устраняются возможные проблемы и неисправности.

- Сдача объекта в эксплуатацию. После успешного тестирования и отладки системы автоматизации объект сдается в эксплуатацию. На этом этапе производится обучение персонала работе с системой, а также составляется документация по эксплуатации и обслуживанию системы.

Современные системы автоматизации и диспетчеризации — это то, без чего невозможно представить себе ни современный высотный жилой дом, ни крупный торгово-развлекательный комплекс или бизнес-центр, ни большой или малый промышленный объект.

Их основные задачи:

- нормальное протекание производственного процесса;

- управление коммуникациями объектов;

- снижение расхода энергоресурсов;

- обеспечение комфортных условий в жилых и общественных зданиях.

Применение современных методов автоматизации позволяет значительно снизить расходы, существенно снижая затраты на энергообеспечение.

Автоматизация производственных процессов приводит к повышению производительности, экономному расходу материалов, удешевлению конечного продукта.

Ее использование в управлении системами зданий предотвращает аварийные ситуации, повышает эффективность работы инженерных сетей и комфорт в обслуживаемых помещениях.

Диспетчеризация позволяет проводить постоянный контроль работы всех систем, осуществлять дистанционное управление различными сетями и процессами, передавать сведения об их работе и фиксировать результаты.

Диспетчеризация — это автоматизированный централизованный контроль и управление производственными, инженерными и транспортными процессами в реальном времени. Она объединяет сбор данных с датчиков, удаленный мониторинг и передачу команд через единый пункт, обеспечивая бесперебойную работу, быструю реакцию на аварии и оптимизацию ресурсов.

Основные аспекты диспетчеризации:

- Цель: Обеспечение непрерывного, безопасного функционирования, снижение влияния человеческого фактора и оперативное устранение сбоев.

- Где применяется:

  - Инженерные системы зданий (BMS): Отопление, вентиляция, водоснабжение, освещение.

  - Производство: Контроль графиков, работы цехов и оборудования.

  - ЖКХ: Мониторинг котельных, подстанций.

  - Транспорт: Отслеживание местоположения автопарка.

- Функции: Сбор данных, хранение информации, оповещение об авариях, передача управляющих сигналов.

Состав системы диспетчеризации:

- Нижний уровень: Датчики, счетчики, исполнительные механизмы.

- Средний уровень: Контроллеры, щиты автоматизации.

- Верхний уровень: Серверы, рабочие места операторов (АРМ), экраны.

Система позволяет преобразовывать большие объемы технических данных в понятную информацию для оператора.

Для построения системы автоматизации и диспетчеризации используют специальную аппаратуру, размещаемую в шкафах автоматики и в диспетчерском пункте.

В шкафах устанавливают контроллеры с функциями свободного программирования. Эти устройства собирают информацию, поступающую от датчиков и приборов системы, обрабатывают ее, формируют управляющие сигналы. Обычно в одном шкафу устанавливается аппаратура, управляющая оборудованием с аналогичными функциями (функциональный принцип размещения) или установленным рядом (топологический принцип).

Современные контроллеры и другая аппаратура автоматизации позволяют выстроить управляющий комплекс любой степени сложности. Однако все разработки конструкторов и проектировщиков должны быть грамотно воплощены в жизнь при монтаже. Здесь необходима помощь высококвалифицированных специалистов.

Состав систем автоматизации и диспетчеризации

Функционально данную сеть можно разбить на четыре крупных блока:

- Периферийное оборудование. Это различные датчики: температурные, тепловые, давления, расхода, контроля уровня и т.п. Также к этому блоку относятся исполнительные механизмы: клапаны и регуляторы, оснащенные электромагнитным приводом, электромагнитные вентили и другая запорно-регулирующая арматура. Следует отметить, что к периферийному оборудованию относятся и слаботочные исполнительные механизмы.

- Контроллеры. Это устройства, которые можно назвать мини-компьютерами с определенным набором функций. Каждый контроллер имеет заданное число входов и выходов для аналоговых и цифровых сигналов. Таким образом, всякая система — это сочетание четырех типов сигналов: аналоговых и цифровых — входных и выходных. Контроллеры монтируются в шкафах автоматизации, которые в некоторых случаях могут объединяться с электрошкафами силового оборудования — например, на небольших объектах или в случае технологической целесообразности. В таком случае они должны иметь достаточную защиту от помех.

- Силовое оборудование. Коммутационная аппаратура системы (двигателей насосов, вентиляторов, мощных нагревательных элементов), а также аппаратура, предназначенная для приема и распределения электроэнергии, относится к силовому оборудованию. Монтируется в силовых электрошкафах.

- Автоматизированное рабочее место диспетчера. Данный блок включается только в системы автоматизации очень крупных объектов, чаще же сигнализация может выводиться на централизованный диспетчерский пункт или в диспетчерские службы спасения и охраны.

Нормативная документация

Проведение всех монтажных работ регламентируется действующими нормативами:

Некоторые нормативные документы, регулирующие монтаж систем автоматики:

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации». Это актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85. Документ распространяется на производство и приёмку работ по монтажу и наладке систем автоматизации в разных отраслях промышленности, агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. norma-pb.rudocs.cntd.runormativ.kontur.ru

- ГОСТ 2.601-2013. «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». docs.cntd.ru

- ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003). «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования». docs.cntd.ru

- ГОСТ 8.586.5-2005. «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений». docs.cntd.ru

- ГОСТ 21.001-2013. «Система проектной документации для строительства. Общие положения». docs.cntd.ru

- ГОСТ 21.208-2013. «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах». docs.cntd.ru

- ГОСТ 21.408-2013. «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». docs.cntd.ru

- ГОСТ 34.003-90. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения». docs.cntd.ru

- ГОСТ 34.201-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

Монтаж систем автоматизации

К этому этапу необходимо иметь подробное ТЗ, включающее все запросы и пожелания заказчика, а также описывающее предыдущий негативный опыт (если имеется) установки подобных систем на объекте. Без грамотно составленного технико-экономического обоснования проекта к монтажу систем автоматизации и диспетчеризации также не приступают.

Сначала необходимо разработать проект, в котором учитываются все особенности и параметры объекта.

Работы по автоматизации объекта начинаются с проектирования. Сложные схемы управления и автоматизации, реализуемые на современном программируемом оборудовании, требуют развернутого и подробного проекта с участием проектировщиков разных специальностей. Начинать монтажные работы без утвержденного проекта запрещают действующие нормативные документы.

Реализацию идей, заложенных в проектной документации, следует доверить опытным специалистам, потому что от качества монтажных работ зависит не только возможность функционирования самой автоматизации, но и работа технологических систем.

До начала монтажных работ на объекте должен быть проведен комплекс подготовительных мероприятий:

- Обозначена разметка мест прокладки кабеля, расположение датчиков, щитов и прочих элементов сети.

- Установлены закладные детали для монтажа шкафов и приборов.

- Выполнены работы под прокладку кабелей: каналы, штробы, трубы скрытой прокладки, отверстия в стенах и перекрытиях с закладными деталями.

- Оборудованы площадки для обслуживания приборов и средств автоматизации.

- Оборудованы монтажные проемы.

Помещения должны быть освещены, в них должно быть смонтировано оборудование для поддержания температуры не менее +5 °С.

После этого приступают к монтажу закладных деталей и защитных площадок на трубопроводах и оборудовании. Это необходимо для установки первичных приборов системы автоматизации. К ним нужно подвести электропитание, а также коммуникации для подвода сжатого воздуха, газа или масла. Прокладываются трубопроводы для отвода энергоносителей или дренажных стоков. Монтируется сеть зануления и система автоматического пожаротушения.

После монтажа импульсных и иных проводок ведутся испытания на прочность и плотность.

После этого приступают к монтажу электропроводок системы автоматизации. Опытный электромонтер обязательно учитывает особенности помещения, в котором выполняется проводка. Прокладка сетей даже в помещении с идеальными условиями требует хорошего знания действующих нормативов и правил, технологических приемов монтажа. Особо сложным моментом в монтаже следует признать прокладку оптических кабелей.

По завершении монтажа электропроводки ее подвергают внешнему осмотру на предмет соответствия требованиям нормативной документации. После чего проводят тест сопротивления изоляции.

Шкафы автоматизации обычно поставляются на монтажную площадку в собранном виде. Их устанавливают на закладные конструкции. Затем шкафы подключаются к электросетям в строгом соответствии с проектной документацией.

Потом выполняется монтаж и подключение приборов автоматизации и формируется единая сеть, после чего можно выполнять пусконаладочные работы.

Обслуживание систем автоматизации и диспетчеризации

Монтаж систем автоматизации — это комплексный процесс, в ходе которого специалисты выполняют множество разноплановых работ. Прежде чем начать эксплуатацию АСУ, необходимо осуществить пусконаладку для проверки корректного функционирования всех компонентов и оборудования. После успешного проведения ПНР систему запускают в эксплуатацию.

В процессе использования автоматическая система диспетчеризации подвергается нагрузкам и требует периодического технического обслуживания. Неполадки в АСУ чреваты негативными последствиями. Например, результатом потери связи с входами и выходами в щитах автоматики ЩА могут стать аварийные ситуации, связанные с некорректным срабатыванием контроллеров. Блокировка сигналов от датчиков нередко указывает на неисправность оборудования. Периодическое техническое обслуживание систем автоматизации инженерных коммуникаций позволяет сократить затраты на ремонт за счет своевременного выявления проблемных агрегатов и устранения мелких дефектов до наступления масштабной аварии.

Пусконаладка систем газоснабжения

Путь от проекта внутренних коммуникаций до подключения объекта к магистральному или подводящему газопроводу включает монтажные и пусконаладочные работы. Пусконаладка внутренних сетей газоснабжения, как и в случаях с ИТП, вентиляцией и прочими коммуникациями, необходима для контроля исправности оборудования и выявления ошибок, допущенных при установке. Пусконаладочные работы в системах газоснабжения включают следующие этапы:

- Стартовый пуск газа в газоиспользующее оборудование (котлы, водонагреватели). При проведении процедуры обязательно соблюдение требований производителя приборов.

- Настройка параметров эксплуатации многоконтурных систем.

- Настройка автоматики для управления кранами, перекрывающими подачу газа, контроля показателей системы газоснабжения и обеспечения безопасной эксплуатации оборудования.

От корректного выполнения ПНР зависит стабильность функционирования газоиспользующего оборудования.

К чему приводит экономия на монтаже систем автоматизации и диспетчеризации

Монтаж — это сложный технологический процесс. Опытный монтажник отметит, что двух одинаковых объектов не бывает. Даже если монтируется одно и то же оборудование, есть различия в прокладке труб и электрокоммуникаций, в установке приборов. Кроме того, никто не застрахован от внештатных ситуаций, и часто выручает только опыт и высокая квалификация.

Нередко после завершения общестроительных работ, особенно при возведении не очень крупных объектов, возникает искушение отказаться от услуг специалистов и провести монтаж своими силами. Результат неквалифицированного труда может быть самым плачевным: от повреждения дорогого оборудования до пожаров и несчастных случаев при эксплуатации.

Работа с современными системами автоматизации требует постоянного повышения квалификации. Каждый год появляются новые нормы. Те пункты, которые еще вчера относились к разряду «допускается», теперь вполне могут перейти в категорию «строжайше запрещено». Незнание этих нюансов может привести к проблемам при сдаче объекта в эксплуатацию.

При прокладке электропроводок любители часто совершают ошибки. Одна из самых распространенных — соединение проводников методом скрутки или допущение непосредственного контакта между медными и алюминиевыми проводниками. Ошибки в подключении силового электрооборудования, неправильный монтаж УЗО (устройств защитного отключения) и ошибки при занулении объекта приводят к непоправимым последствиям.

Нарушения в монтаже и подключении первичных приборов могут повлечь за собой сбои в функционировании всей системы, снижение производительности. Контрольно-измерительная аппаратура должна работать точно и без отказов, гарантировать достоверность показаний.

Одним словом, ошибки в монтаже систем автоматизации дорого обходятся и заказчику, и обслуживающему персоналу.

Для монтажа систем автоматики могут потребоваться различные инструменты и приспособления, среди них:

- Инструменты для монтажа трубных проводок. Это приспособления для гибки труб, резки и райберовки труб, развальцовки медных и стальных труб, испытания трубных проводок.

- Инструменты для монтажа электрических проводок. К ним относятся приспособления для прокладки электрических проводок, разделки и оконцевания проводов и жил кабелей, отыскания проводов и жил кабелей, подключения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации, проверки и испытания электрических проводок.

- Механизмы и приспособления для предмонтажной заготовки элементов трасс электрических и трубных проводок. Это приспособления для образования отверстий в коробах, щитах, стальных и пластмассовых коробках и листовой стали, для резки перфоизделий, стальных коробов и труб, для стяжки коробов и другие.

- Сварочное оборудование. К нему относятся инструменты и приспособления для газосварочных и электросварочных работ.

- Механизированный инструмент. Это электрические ручные машины и пороховой инструмент, механизмы и приспособления для подъёма, перемещения и перевозки оборудования и монтажных изделий.

Также могут понадобиться средства индивидуальной защиты (СИЗ), например, очки, перчатки, нарукавники, рукавицы.

Тестирование системы автоматики после монтажа проводится в рамках пусконаладочных работ. Некоторые этапы тестирования:

- Проверка системы электропитания и распределения энергии. Проверяется система на наличие механических повреждений, коррозии или ослабленных соединений. Также проверяются параметры питающей сети, защита от перегрузок и коротких замыканий, заземление и выравнивание потенциалов, правильность разводки проводов внутри шкафа и работоспособность источников бесперебойного питания.

- Настройка системы управления. Включает установку и отладку программного обеспечения с учётом специфики конкретного объекта и технологических требований заказчика. Параллельно настраиваются интерфейсы связи между компонентами системы и щита управления.

- Функциональное тестирование. Направлено на анализ корректности работы и состояния автоматики, а также компонентов щита управления в реальных условиях эксплуатации. Цель этого этапа — подтверждение соответствия фактической работы аппаратуры проектным требованиям и спецификациям.

- Проверка резервных цепей. Проверяются вводы «Основной» и «Резервный». С помощью имитации отключения одного ввода проверяется, как быстро и корректно система переключает питание.

- Испытания под нагрузкой. После завершения холодных проверок проводится тест при подаче напряжения на реальную нагрузку. Проверяется время переключения, отсутствие ложных срабатываний и корректная работа автоматики при возврате основного питания.

atomatic-rb.rurosstip.ru

По завершении пусконаладочных работ составляется отчёт, содержащий результаты проверок и выявленные неисправности. Если обнаружены какие-либо несоответствия или дефекты, принимаются меры по их устранению. Только после успешного прохождения всех тестов шкаф управления и автоматика считается готовой к применению.