Лабораторная работа

ИЗУЧЕНИЕ АТОМНЫХ СПЕКТРОВ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ РИДБЕРГА

ВВЕДЕНИЕ

Цель данной лабораторной работы — изучение серий излучения водорода, определение зависимости радиуса орбиты, скорости и энергии электрона от номера орбиты и определение постоянной Ридберга.

Излучение водорода удается получить с помощью спектральной водородной трубки, электроды которой подключены ко вторичной обмотке индуктора (рис. 1). В трубке возникает газовый разряд, в результате которого атомы водорода переходят в возбужденное состояние, т. е. электроны в них «поднимаются» на высшие энергетические уровни.

Возврат электрона с вышележащего n -го уровня на нижележащий m -й уровень сопровождается   излучением кванта электромагнитных волн с энергией

hν=En−Em	                        		 (1)

и частотой                                             ν=En−Emh,       		                         (2)

где h = 6,6310-34 Джс (постоянная Планка);

En и Em – энергия электрона соответственно на n-м и m-м энергетическом уровнях.

Совокупность частот электромагнитного излучения, которые возникают при переходе электрона с любого вышележащего на конкретный нижележащий энергетический уровень, образует серию (рис. 2), поэтому формулу (2), которая позволяет определить эти частоты, называют сериальной формулой.

Для серии Бальмера m = 2. Формула для определения частоты излучения (поглощения) имеет вид

ν=R122−1n2                                          	(3)

где n = 3, 4, 5..., а R = 3,291015 c-1 (постоянная Ридберга).

Наиболее яркие линии этой серии соответствуют переходам электрона:

с  3  2 (красная)

с  4  2 зелено-голубая

с  5  2 голубая

с  6  2 фиолетовая.

Рис. 2 Серии в атоме водорода

Наблюдаются эти линии и определяется их длина волны с помощью призматического спектроскопа, предварительно проградуированного по линиям спектра паров ртути.

Если известна длина волны  какой-либо линии серии Бальмера, то постоянную Ридберга можно подсчитать по формуле, называемой обобщенной формулой Бальмера:

R'=1λ122−1n2                                                 (4)

Упражнение 1. Определение зависимости радиуса орбиты, скорости и энергии электрона от номера орбиты

- Задавая различные номера орбит, определите с помощью программы значения радиуса орбиты, скорости и энергии электрона для атома водорода. Занесите данные в таблицу1.

- Постройте графики зависимостей r, v, E от номера уровней.

Таблица 1

| n | r, нм | v, Мм/с | Е , эВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Упражнение 2. Определение постоянной Ридберга

1. Определите с помощью программы длины волн фотонов, которые испускаются атомом при переходе электрона с вышележащих орбит на нижележащую орбиту. Занесите данные в таблицу 2.

Таблица 2

| номер орбиты | нм | нм | нм | нм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

2. Для указанных в таблице 3 переходов, используя формулу (5) определите постоянную Ридберга и её среднее значение.

Таблица 3

| переход | нм | R’, м-1 | R'>, м-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6  4 |  |  |  |
| 7  3 |  |  |  |
| 9  5 |  |  |  |

R'=1λ1m2−1n2                                                       (5)